PAGE  

	УТВЕРЖДЕН

	распоряжением мэра

города Архангельска

от 06.09.2013 № 2546р


Проект планировки территории 
в границах ул.Воскресенской, ул.Карла Либкнехта, 
пр.Советских космонавтов в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска
1. Климатические данные района строительства
Район строительства – г. Архангельск.
Климатические условия – район IIA.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха – 31°С.
Снеговой район – IV.
Расчетное значение веса снегового покрова – 2,4 кПа (240 кгс\мl).
Ветровой район – II.

Нормативное значение ветрового давления - 0,30 кПа (30 кгс\мl).
Зона влажности – влажная.
Местоположение
Земельный участок, определенный для разработки проекта развития застроенной территории, расположен согласно генплану в Центральном планировочном районе города Архангельска, в Ломоносовском террито-риальном округе, В квартале № 129 по ул.Воскресенской между пр.Новгородским и пр.Советских Космонавтов.
2. Основания разработки проекта

Договор о развитии застроенной территории от 20.03.2012  № 15/1(л), распоряжение мэра города Архангельска от 31.08.2012 № 1793р "О подготовке проекта планировки территории в границах ул.Воскресенской, ул.Карла Либкнехта и пр.Советских космонавтов в Ломоносовском территориальном округе".
3. Размер участка

Площадь земельного участка 0,4169 га.

4. Смежные участки

С западной стороны земельный участок примыкает к земельному участку ТСЖ "Корона" на котором расположен 9-10-этажный жилой дом (первая очередь строительства "9-10-этажного жилого дома с коммерческим комплексом по ул.Воскресенской");
                                                2
с северной стороны участок примыкает к ул. Воскресенской;
с восточной участок примыкает к пр. Советских космонавтов;
с южной стороны земельный участок примыкает к улице К. Либкнехта.
5. Транспортные условия

Участок примыкает к ул. Воскресенской и пр. Советских космонавтов – магистралям общегородского значения осуществляющими связь с планиро-вочными районами города расположенными на западе-востоке города (по ул.Воскресенской) и севере-юге (пр.Советских космонавтов). Также по ул.Воскресенской осуществляется выход на близко расположенные магистрали, соединяющие город в направлении с севера на юг – пр.Ломоносова и пр.Обводный канал.

Вдоль проезжей части ул.Воскресенской по обеим сторонам обустроен тротуар в асфальтобетонном исполнении.

Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусными маршрутами и такси.

Необходимости осуществления дополнительных мероприятий по разбитию системы транспортного обслуживания рассматриваемой территории на данный момент нет.

6. Инженерное оборудование
Участок обеспечен всеми необходимыми объектами инженерной инфраструктуры. В непосредственной близости от участка проходят магистральные сети теплоснабжения, электроснабжения, ливневой канализации, канализации, водопровода. и связи.

На смежном земельном участке ТСЖ "Корона" расположена трансформаторная подстанция.

7. Объекты социальной инфраструктуры
Участок распложен в центральной части города, насыщенной объектами социальной инфраструктуры. Только на смежном участке в общественной части многоэтажного жилого дома расположены: продовольственный магазин, промтоварный магазин, поликлиника. В соседних кварталах - школа и детский сад.

8. Требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений

На участке расположены 1-2 этажные деревянные дома, имеющие значительный процент износа и подлежащие сносу в рамках проекта развития застроенной территории:

жилой дом по ул.Воскресенской, 66, корп.1;
3

жилой дом по пр. Советских космонавтов, 89;
жилой дом по пр. Советских космонавтов, 87 (ул. Карла Либкнехта, 59);
жилой дом по ул. Карла Либкнехта, 57.
9. Охраняемые объекты историко-культурного наследия

На территории квартала № 129 памятники истории и культуры не выявлены.
10. Зоны и особыми условиями использования территории
На территории квартала № 129 зон с особыми условиями использования территории нет.
11. Требования по защите территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности. 
Решения по инженерно-техническим мероприятиям
гражданской обороны

Рассматриваемая территория расположена в городе, отнесенном к 
1 категории по ГО и попадает в зону возможных сильных разрушений и радиоактивного заражения.

Категория ГО объекту не присваивается.

Для передачи сигналов гражданской обороны (ГО), а также бля оповещения персонала о мероприятиях гражданской обороны предусматриваются к использованию следующие средства связи:

телефонная связь;
городская радиотрансляция;

городское телевидение.

Оповещение при угрозе радиоактивного и химического заражения (загрязнения) проводится главным управлением по белам ГО и ЧС Архан-гельской области посредством абонентского телеграфа – подачей сигнала "Внимание Всем!" и последующей передачей телеграфного сообщения о радиационной опасности или о химической тревоге по радио и местному каналу телевидения.

Аналогично, оповещение о воздушной (ракетной и авиационной) опасности проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС Архан-гельской области в общей системе оповещения населения подачей сигнала "Внимание Всем!" и передачей речевого сообщения о воздушной тревоге по радио и местному телевидению.
4
12. Расположение объекта
Планируемый к размещению многоэтажный жилой дом расположен на пересечении пр. Советских космонавтов и ул. Воскресенской и сблокирован
с 9-10-этажным жилым домом № 14 по ул.Воскресенской.

Здание – 11-этажное со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в объеме цокольного – второго этажей.

Разрывы от здания до близлежащих жилых домов и объектов благоустройства не превышают допустимых в соответствии с действующими нормативными документами.
13. Основные технико-экономические показатели по объекту:
	Площадь застройки
	
	2 280 м2

	Коэффициент застройки
	
	0,547

	Строительный объем
	
	56 930 м3

	в т.ч. ниже отметки 0,000
	
	5 450 м3

	          выше отметки 0,000
	
	51 480 м3

	Общая площадь квартир
	
	7 294,09 м2

	Общая площадь помещения общественного назначения
	
	3 861,94 м2

	Торговая площадь
	
	1 900 м2

	Количество квартир 
	
	84 шт.

	в т.ч. однокомнатные
	
	7 шт.

	         двухкомнатные
	
	28 шт.

	         трехкомнатные
	
	42 шт.

	         четырехкомнатные
	
	7 шт.


___________
