ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 21.11.2017 № 1371

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**бесхозяйных тепловых сетей**

Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-С-16 до тепловой камеры ТК-С-16-4 в Соломбальском территориальном округе города Архангельска (протяжен-  
ность тепловой сети в двухтрубном исполнении 382,2 метра; диаметр подающего и обратного трубопроводов от ТК-С-16 до ТК-С-16-3 – 150 мм, протяженность 353,2 м, диаметр подающего и обратного трубопроводов   
от ТК-С-16-3 до ТК-С-16-4 – 100 мм, протяженность 29 м).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_