ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации муниципального образования

"Город Архангельск"

от 04.05.2017 № 464

Перечень бесхозяйных тепловых сетей

1. Тепловая сеть от 2-УТ2-1 до 2-УТ2-2 по ул.Кировской, г.Архангельск (протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении – 360 метров, Ду 400 мм).

2. Тепловая сеть от ТК281-1 до наружной проекции стены дома № 20   
по ул.Красных Маршалов в городе Архангельске (протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении – 35 метров, Ду 50 мм).

3. Тепловая сеть от 3УТ1-41а до наружной проекции стены дома № 1   
по ул.Малиновского в городе Архангельске (протяженность тепловой сети   
в двухтрубном исполнении – 92 метра, Ду 80 мм).

4. Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-2УТ-2-14/2 до тепловой камеры ТК-2УТ-2-14/2-1л-1 в районе жилого дома по адресу: г.Архангельск, ул.Парти-занская, д.51, корп.1 (протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении – 36,3 метра, Ду 200 мм).

5. Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-2УТ-2-14/1 до тепловой камеры на территории детского сада по адресу: г.Архангельск, ул.Партизанская, д.49, корпус 1 (протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении – 30 метров, Ду 100 мм).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_