По реализации национального проекта

26.04.2021

Национальный проект "Демография"

Объект "Детский сад на 280 мест по ул. Первомайская в округе Майская горка города Архангельска"

Подрядная организация ООО "Строй Центр". Строительство данного объекта планируется методом "под ключ" (проектирование, строительство, приобретение и монтаж оборудования, ввод объекта в эксплуатацию осуществляется одной организацией).

Идентификационный код закупки:

193290128442529010100101120010000414

Место расположения: территориальный Майская Горка, земельный участок                             с кадастровым номером 29:22:060412:92.

Краткая характеристика объекта:

Площадь застройки 2 440,1 кв.м., площадь здания 3 031,63 кв.м., строительный объем 22 622,6 куб.м.

На первом этаже здания расположены 6 групповых ячеек для детей ясельного возраста. На втором этаже располагаются групповые ячейки для детей дошкольного возраста: 2 ячейки – для старшей группы, 2 ячейки – для подготовительной группы,        2 ячейки – для средней группы. Предусмотрено размещение музыкального                         и гимнастического залов. На этаже предусмотрены служебно-бытовые помещения. В состав служебно-бытовых помещений входят: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты специалистов, бухгалтерия, хоз. кладовая, туалет для персонала, комната уборочного инвентаря.

Ход работ на объекте по состоянию на 26.04.2021:

На объекте завершены подготовительные работы.

Получено разрешение на строительство.

Установлено ограждение строительной площадки.

Выполнены подъездные пути, планировка территории.

Работы по погружению свай – 100 %.

Устройство ростверка – 100 %.

Монтаж фундаментных блоков – 100 %.

Монтаж плит перекрытия  на отм. 0,000 – 100 %.

Устройство теплотрассы к существующей тепловой камере - 100 %.

Монолитные участки перекрытия на отм. + 3,000 армирование, бетонирование.

Устройство крылец – армирование, бетонирование

Кирпичная кладка стен 1 этажа – 100 %.

Кирпичная кладка стен 2 этажа – 60 %.

Монтаж плит перекрытия  на отм. 3,000 – 85 %.

Система отопления  30 %.

Электрика –10%.

Ввод объекта в эксплуатацию – 2021 год.