ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Климатические данные района строительства

Район строительства - г. Архангельск

Климатические условия - район IIA

Расчетная зимняя температура наружного воздуха -33 0С

Снеговой район - IV

Расчетное значение веса снегового покрова - 2,4 кПа (240кг/м2)

Ветровой район - II

Нормативное значение ветрового давления - 0,30 кПа (30 кг/м2)

Зона влажности - влажная

Местоположение

Отведенная территория, площадью 4,5454 га, определена для разработки проекта планировки застроенной территории, расположена в Октябрьском территориальном округе города Архангельска.

Территория, расположена в границах просп. Троицкий, ул. Шубина, наб. Северной Двины и ул. Вологодская.

Зона градостроительного зонирования Ж-8-2 - зона среднеэтажных 
и многоэтажных жилых домов.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 типа (ЗРЗ-1).      Предельная высота зданий 12-15 м от основной отметки земли до венчающего карниза на участках, являющимися смежными с охранной зоной. Разрывы от зданий и сооружений до близлежащих жилых домов и объектов благоустройства не превышают допустимых в соответствии с действующими нормативными документами.

Благоустройство дворовой территории размещается на уровне отметок городских улиц и окружающей территории.

Основания разработки проекта

Проект разработан на основании:

- Распоряжения мэра г. Архангельска от 17.07.2020 №2360р "О подготовке документации по планировке территории МО «Город Архангельск» в границах наб. Северной Двины, ул. Федота Шубина, пр. Троицкого и ул. Вологодской площадью   4,5454 га.

В соответствии:

- с техническим заданием;

- с градостроительным регламентом;

- с техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по

обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений 
и безопасного использования прилегающих к ним территорий и в соответствии 
с действующими нормативными документами.

Площадь территории проектирования

Площадь отведенной территории составляет 4,5454 га.

Современное состояние и использование участка

Граница отведенной территории примыкает к улице Шубина. В границах этой территории 	расположены три участка с кадастровыми номерами 29:22:040723:991, 29:22:040723:17 и 29:22:040723:18. Площади этих участков составляют соответственно 2643 м2, 411 м2 и 436 м2.

В целом территория свободна от застройки. Есть ряд металлических гаражей, которые подлежат демонтажу или переносу на другое место. Также демонтажа требуют оставшиеся от прежних двух домов подземные инженерные сети.

Транспортные условия

Транспортная доступность к отведенной территории осуществляется 
   с магистрали районного значения – пр. Троицкий по ул. Шубина и ул. Вологодской.

Обслуживание пассажирского потока на данной территории города 	осуществляется несколькими автобусными маршрутами по пр. Троицкий и такси.

Необходимости осуществления дополнительных мероприятий по 	развитию системы транспортного обслуживания на данный момент нет.

Инженерно-техническое обеспечение

Отведенная территория обеспечена всеми необходимыми объектами 	инфраструктуры. В непосредственной близости от территории проходят 	магистральные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, ливневой 	канализации, электроснабжения, связи.

Необходимость в строительстве дополнительных инженерных сетей - 
	в соответствии с техническими условиями.

Смежные участки

Отведенная территория расположена смежно:

- с юга – Квартал, занимаемый комплексом зданий больницы им. Семашко;

- с запада –Набережная Северной Двины и сама река;

- с востока – Жилая застройка средней этажности;

- с севера – Административные здания по ул. Шубина, Архангельский ликёро-водочный завод и вдоль пр. Троицкий - жилая застройка.

Объекты социальной инфраструктуры

Отведенная территория расположена в центральной части города. Прилегающие кварталы	располагают объектами социальной инфраструктуры. В соседних кварталах расположены детское дошкольное учреждение и общеобразовательное учреждение Школа №23.

Участок примыкает к рекреационной зоне – набережной Северной Двины.

На смежных участках в непосредственной близости от отведенной территории расположены промтоварные и продовольственные магазины, а также культурно-развлекательный центр «Дом Молодёжи».

Спортивный стадион "Труд" находится на расстоянии не более 500 м, в 7 минутах ходьбы.

С южной стороны в непосредственной близости есть больничный комплекс.

Требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений

На отведенной территории металлические несанкционированные гаражи, инженерные сети, подведенные к ранее демонтированным домам, подлежат разборке, сносу в рамках проекта освоения территории.

Топографо-геодезические данные

Топографический план М 1:500 предоставлен департаментом     	градостроительства Администрации муниципального образования "Город 	Архангельск".

Охраняемые объекты историко-культурного наследия

На данной территории таких объектов не обнаружено.

Зоны и особые условия использования территории

Граница отведенной территории находится в зоне регулирования 	застройки

1 типа (ЗРЗ-1). Также часть территории находится в водоохранной зоне.

Требования по формированию доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения

Система пешеходных путей в данной жилой застройке сложившаяся. На 	пути маломобильных групп населения не встречается непреодолимых препятствий. 
	В местах пересечения тротуара с проезжей частью выполнены специальные 	съезды. С улицы обеспечивается беспрепятственный доступ в проектируемые 	здания, в холл с лифтами для подъема на необходимый этаж. Площадки перед 	входом в здание приподняты от тротуара на минимальное расстояние. 	Дождеприемные решетки и лотки устанавливаются на проезжей части.

Требования по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Рассматриваемая территория расположена в городе, отнесенном 
	к 1 категории по ГО и попадает в зону возможных сильных разрушений и 		радиоактивного заражения.

Категория ГО объекту не присваивается.

Для передачи сигналов гражданской обороны, а также для оповещения

персонала о мероприятиях гражданской обороны предусматриваются 
	к использованию следующие средства связи:

- телефонная связь;

- городская радиотрансляция;

- городское телевидение.

Оповещение при угрозе радиоактивного и химического заражения 	(загрязнения) 	проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС 	Архангельской области, 	посредством абонентского телеграфа - подачей сигнала 	"Внимание всем!" и последующей передачей телеграфного сообщения 
	о радиационной опасности или о химической тревоге по радио и местному каналу 	телевидения.

Аналогично, оповещение о воздушной (ракетной и авиационной) опасности 	проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС Архангельской области 
	в общей системе оповещения населения подачей сигнала "Внимание всем!" 
	и передачей речевого сообщения о воздушной тревоге по радио и местному 	телевидению.

Мероприятия по охране окружающей среды

Основными требованиями по обеспечению экологической устойчивости геологической среды при строительстве и эксплуатации объекта является разработка мероприятий по защите территории от воздействия поверхностного стока.

Проектом приняты следующие природоохранные мероприятия по данному разделу:

- после окончания строительных работ, нарушаемые земли и занимаемые земельные участки приводятся в состояние, пригодное для дальнейшего использования их по назначению;

- на территории объекта должен быть убран строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, засыпаны, выполнены планировочные работы и проведено благоустройство земельного участка;

- проезды и стоянки автотранспорта запроектированы с твердым покрытием, защищающим почву и подземные воды от проникновения загрязненной воды;

- организация рельефа выполнена с учетом высотного положения существующей застройки, планировочных отметок, полного отвода поверхностных вод, наименьшего объема земляных работ. Отвод поверхностных вод запроектирован через дождеприемники в  существующую ливневую канализацию.

- отвод дождевых вод с кровли здания предусмотрен внутренним водостоком.

- на территории свободной от построек и проездов предусматривается устройство газонов.

Основные мероприятия по охране земельных ресурсов в период строительства:

- Ограждение участков строительных площадок;

- Использование для завоза строительных материалов существующих дорог и временных подъездных путей с твердым покрытием;

- Грубая планировка территории для организации поверхностного водоотвода;

- Отведение на участках строительства специальных мест, предназначенных под размещение временных  бытовых и складских помещений, площадок для складирования стройматериалов;

- Недопущение захламления почвенного покрытия мусором;

- На строительной площадке следует размещать строительную технику в исправном состоянии необходимую для выполнения конкретных технологических операций;

- Щебень и песок для строительства должны иметь гигиенические сертификаты экологической безопасности;

- Для хозяйственно-бытовых стоков следует использовать переносные биотуалетные кабины, экологически безопасные.

- После строительства с территории должен быть вывезен строительный мусор, выпонены планировочные работы и проведено благоустройство земельного участка.

В период строительства предполагаются выбросы загрязненных веществ в     атмосферный воздух от строительной техники – машин и механизмов, применяемых в строительстве, при сварочных работах и при проведении земляных работ. Воздействие на атмосферу загрязняющих веществ будет носить кратковременный характер.

Для  снижения воздействия на окружающую среду  во время строительства:

- используется современная автотракторная техника и строительные машины, шумовые характеристики и выбросы вредных веществ, с дымовыми газами которых соответствуют требованиям, предъявляемым в РФ;

-  при проведении строительных работ должен быть ограничен въезд грузового автомобильного транспорта на площадку строительства;

- при разгрузке или погрузке двигатели машин выключаются;

- исключить сжигание строительного и бытового мусора.

В период строительства предполагается шумовое воздействие от строительной техники – машин и механизмов, применяемых в строительстве. Воздействие будет носить кратковременный характер.

Площадка для сбора мусора должна иметь твердое покрытие. Сбор и удаление отходов, содержащих пыль, следует осуществлять в закрытые контейнеры или плотные мешки. Сточные воды следует собирать в накопительные емкости с исключением фильтрации в подземные горизонты.

Отходы производства и потребления образуются как при производстве строительных работ, так и при эксплуатации проектируемого здания.

При проведении строительных работ проезды, проходы, рабочие места очищаются и не загромождаются.

Проектом производства работ определяются места временного хранения образующегося строительного мусора с последующей вывозкой его на специально отведенные площадки по договору со специализированным предприятием.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям по 	предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Категория объекта по молниезащите - II.

Технические решения по защите зданий от грозовых разрядов приняты (по РД 	34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений").

В перечне потенциально опасных объектов, аварии на которых могут стать 	причиной возникновения ЧС на объекте строительства - хранилища хлора ОАО 	"Соломбальский ЦБК" и ст. Архангельск, аварии на которых могут привести 
	к аварийным проливам с образованием облака паров хлора.

Оповещение при угрозе химического заражения (загрязнения) проводится 	Главным управлением по делам ГО и ЧС Архангельской области посредством 	абонентского телеграфа - подачей сигнала "Внимание всем!" и последующей 	передачей телеграфного сообщения о радиационной опасности или о химической 	тревоге по радио и местному каналу телевидения.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям по 		предупреждению чрезвычайных ситуаций в случае аварий на проектируемом объекте

В целях обеспечения сохранности существующих строений и безопасности 	производства работ в разделе "Организация строительства" разработать 		необходимые мероприятия и конструктивные решения, в т.ч. при необходимости:

- лидерное бурение скважин при проведении сваебойных работ для 	уменьшения вибродинамического воздействия на окружающую застройку;

- организация мониторинга за зданиями и сооружениями в ходе проведения 	строительных работ;

- ограждение строительной площадки и организация охраны объекта;

- ввод ограничений углов поворота стрелы крана (ограничение зоны 	обслуживания), ввод ограничений высоты подъема груза.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям по пожарной безопасности объекта

В проекте предусматриваются конструктивные, объемно-планировочные 
	и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара:

- возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их жизни 
	и здоровью вследствие воздействия ОФП;

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи 	средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по 	спасению людей и материальных ценностей;

- нераспространение пожара на рядом расположенные здания.

Защита объекта от пожара построена на базе положений, изложенных 
	в Федеральном законе от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент 
	о требованиях пожарной безопасности" и обеспечивается следующими системами:

- системой предотвращения пожаров;

- системой противопожарной защиты;

- организационно-техническими мероприятиями.

В состав системы предотвращения пожаров входит:

- применение огнестойких и негорючих строительных, отделочных 
	и теплоизоляционных веществ и материалов;

- снижение пожарной нагрузки путем ограничения по применению горючих 	материалов, при необходимости их огнезащита;

- защита пожароопасного оборудования;

- выполнение мероприятий по исключению источников зажигания и т.п.

Система противопожарной защиты предусматривает огнестойкое 	строительство и устройство противопожарных преград, обеспечение зданий 	требуемыми путями эвакуации, внедрение автоматических систем извещения 
	и тушения пожаров, применение первичных средств пожаротушения и другие 	мероприятия.

К организационно-техническим мероприятиям относятся: организация 	обучения правилам пожарной безопасности обслуживающего персонала, 	разработка необходимых памяток, инструкций, приказов о порядке проведения 	огнеопасных работ, разработка и отработка планов эвакуации людей на случай 	пожара, соблюдение и взаимодействие обслуживающего персонала и пожарной 	охраны при тушении пожара и т.п.

Степень огнестойкости здания - II.

Основные требования к объектам проектирования

При разработке проекта жилого дома учесть предельную высоту зданий 12-15 м.

Инсоляция

Инсоляция жилого здания и прилегающих территорий, в связи 
	с размещением зданий существенно не меняется и соответствует требованиям 	СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции 
	и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий".

Благоустройство

Благоустройство объекта выполняется в пределах территории   	проектирования, в соответствии с действующими на момент проектирования 	строительными нормами и правилами. Форма здания, его постановка на местности, 	и его внутренняя планировка определены в соответствии с соблюдением 	санитарно-гигиенических условий. До соседних зданий устроены достаточные 	нормативные разрывы с учетом не затенения соседних зданий и инсоляции 	дворовой территории. Здания вместе с окружающей застройкой организует 			пространство двора. Входы организованы со стороны ул. Шубина. На дворовом 	пространстве расположены комплексные площадки общего пользования, 	озеленение в виде газона, посадки деревьев и кустарников.  Въезд и выезд на 	территорию жилого дома предусмотрен с ул. Шубина. Покрытие всех проездов и площадок для стоянки автотранспорта 	предусмотрено с асфальтобетонным покрытием. Пешеходные тротуары и дорожки - с покрытием мелкоразмерной тротуарной плиткой. В местах пересечения 	тротуаров с проезжей частью необходимо устройство специальных съездов для маломобильных групп населения с уклоном не более 10%. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров, а также перепад высот бордюров, бортовых 	камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к 	путям 	пешеходного движения не должна превышать 0,04м.

Вертикальная планировка участка решается путем инженерной подготовки 	территории подсыпкой песком не ниже уровня возможного подтопления 	территории, определенного раз в сто лет. Детальная планировка, определяется при 	рабочем проектировании, исходя из условий отвода поверхностных вод за счет 	продольных и поперечных уклонов к дождеприемникам проектируемой 
   и существующей ливневой канализации.

Территория не занятая проездами, тротуарами и площадками - озеленяется 	путем устройства газонов и посадки деревьев и кустарников в местах свободных от        	инженерных сетей и путей движения пожарной техники.

На схемах планировки элементы благоустройства внутренних дворовых территорий проектируемой жилой застройки показаны условно и подлежат уточнению в составе соответствующей проектной документации.

Нарушенное в ходе строительства благоустройство прилегающей территории 	должно быть восстановлено в полном объеме.