Приложение № 1

Перечень точек приема и передачи тепловой энергии по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии в горячей воде, заключенному с АО «Аэропорт Архангельск»

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Точки приема |
| 1 | Узел врезки Уз-19тл-1 в здании бывшей котельной |
|  | Точки передачи |
| 1 | Наружная проекция тепловой камеры ТК-19тл-5 |
| 2 | Наружная проекция тепловой камеры ТК-19тл-10 |
| 3 | Наружная проекция тепловой камеры ТК-19тл-24 |
| 4 | Наружная проекция тепловой камеры ТК-19тл-16 |
| 5 | Наружная проекция тепловой камеры ТК-19тл-20 (ТК-5 по техническому паспорту) |
| 6 | Наружная проекция тепловой камеры ТК-19тл-18 |
| 7 | Узел врезки Уз-19тл-2-1 |

Приложение № 2

Перечень точек приема и передачи тепловой энергии по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии в горячей воде, заключенному

с ООО «Спец-ТОН-Архангельск»

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Точки поставки (приема) |
| 1 | Наружная проекция здания ЦТП по ул. Мичурина, 2 (ввод теплосети в здание) |
|  | Точки передачи |
| 1 | Место врезки в тепловой камере 2УТ2-5 |
| 2 | Место врезки в тепловой камере 2УТ1-23/1 |
| 3 | Место врезки в транзитную теплотрассу в здании по ул.Химиков, 21 |
| 4 | Место врезки в узле теплотрассы УТ - уз. 79 |
| 5 | Место врезки в узле теплотрассы УТ -уз. 92-2 |
| 6 | Стена здания - Добролюбова, 26 |
| 7 | Стена здания - 40-летия В.Победы, 1 |
| 8 | Стена здания - 40-летия В.Победы, 4 |
| 9 | Стена здания - Бергавинова, 13 |
| 10 | Стена здания - Горького, 13 |
| 11 | Стена здания - Горького, 5 |
| 12 | Стена здания - Добролюбова, 12 |
| 13 | Стена здания - Добролюбова, 15 |
| 14 | Стена здания - Добролюбова, 17 |
| 15 | Стена здания - Добролюбова, 18 |
| 16 | Стена здания - Добролюбова, 20 |
| 17 | Стена здания - Добролюбова, 22 |
| 18 | Стена здания - Добролюбова, 28 |
| 19 | Стена здания - Добролюбова, 7 |
| 20 | Стена здания - Добролюбова, 30 |
| 21 | Стена здания - Ильича, 11 |
| 22 | Стена здания - Ильича, 12 |
| 23 | Стена здания - Ильича, 2, к.2 |
| 24 | Стена здания - Ильича, 2, отопление |
| 25 | Стена здания - Ильича, 33 |
| 26 | Стена здания - Ильича, 33, к.4 |
| 27 | Стена здания - Ильича, 35, к.5 |
| 28 | Стена здания - Ильича, 4 бл.А (отопление), кв.1-117 |
| 29 | Стена здания - Ильича, 54 |
| 30 | Стена здания - Ильича, 54/1 |
| 31 | Стена здания - Ильича, д.2, корп.3 |
| 32 | Стена здания - Ильича, 29 |
| 33 | Стена здания - Ильича, 4 бл. Б (отопление), кв.118-270 |
| 34 | Стена здания - Ильича, 43, к.4 |
| 35 | Стена здания - Ильича, 60, стационар |
| 36 | Стена здания - Индустриальная, 12 |
| 37 | Стена здания - Индустриальная, 14 |
| 38 | Стена здания - Индустриальная, 16 |
| 39 | Стена здания - Каботажная, 11 |
| 40 | Стена здания - Каботажная, 7 |
| 41 | Стена здания - Кировская, 10 |
| 42 | Стена здания - Кировская, 23 к.1 |
| 43 | Стена здания - Кировская, 19, адм.зд. |
| 44 | Стена здания - Кировская, 6 |
| 45 | Место врезки в транзитную теплотрассу в здании по ул. Красных маршалов, 19, к.1 |
| 46 | Стена здания - Красных маршалов, 24 |
| 47 | Стена здания - Красных маршалов, 25 |
| 48 | Стена здания - Красных маршалов, 4, к.1 |
| 49 | Стена здания - Кутузова, 1 |
| 50 | Стена здания - Кутузова, 11 |
| 51 | Стена здания - Кутузова, 3 |
| 52 | Стена здания - Малиновского, 7 |
| 53 | Стена здания - Мичурина, 10 |
| 54 | Стена здания - Мичурина, 12 |
| 55 | Стена здания - Мусинского, 19 |
| 56 | Стена здания - Мусинского, 11 |
| 57 | Стена здания - Мусинского, 21 |
| 58 | Стена здания - Мусинского, 25 |
| 59 | Стена здания - Мусинского, 27 |
| 60 | Стена здания - Орджоникидзе, 14 |
| 61 | Стена здания - Орджоникидзе, 24 |
| 62 | Стена здания - Орджоникидзе, 24/1 |
| 63 | Стена здания - Орджоникидзе, 24/2 |
| 64 | Стена здания - Орджоникидзе, 3, к.1 |
| 65 | Стена здания - Орджоникидзе, 8, к.1 |
| 66 | Стена здания - Орджоникидзе, 7 ,к.1, электрослужба |
| 67 | Стена здания - Партизанская, 12 |
| 68 | Стена здания - Партизанская, 12, к.1 |
| 69 | Стена здания - Партизанская, 12, к.2 |
| 70 | Стена здания - Партизанская, 3 |
| 71 | Стена здания - Партизанская, 40 |
| 72 | Стена здания - Партизанская, 41 |
| 73 | Стена здания - Партизанская, 50 |
| 74 | Стена здания - Партизанская, 52 |
| 75 | Стена здания - Партизанская, 6 |
| 76 | Стена здания - Партизанская, 60, к.1 |
| 77 | Стена здания - Партизанская, 62, к.1 |
| 78 | Стена здания - Партизанская, 64 |
| 79 | Стена здания - Партизанская, 64, к.1 |
| 80 | Стена здания - Партизанская, 64, к.2 |
| 81 | Стена здания - Партизанская, 68 |
| 82 | Стена здания - Репина, 11 |
| 83 | Стена здания - Репина, 11, к.1 |
| 84 | Стена здания - Репина, 14 |
| 85 | Стена здания - Репина, 15 |
| 86 | Стена здания - Репина, 15, к.1 |
| 87 | Стена здания - Репина, 16 |
| 88 | Стена здания - Репина, 16, к.1 |
| 89 | Стена здания - Репина, 18 |
| 90 | Стена здания - Репина, 22 |
| 91 | Стена здания - Репина, 7 |
| 92 | Стена здания - Репина, 9 |
| 93 | Стена здания - Тельмана, 2, к.1 |
| 94 | Стена здания - Титова, 13 |
| 95 | Стена здания - Титова, 15 |
| 96 | Стена здания - Титова, 15, к.1 |
| 97 | Стена здания - Титова, 20 |
| 98 | Стена здания - Титова, 20, к.1 |
| 99 | Стена здания - Титова, 4 |
| 100 | Стена здания - Титова, 6 |
| 101 | Стена здания - Титова, 9 |
| 102 | Стена здания - Ударников, 10 |
| 103 | Стена здания - Ударников, 12 |
| 104 | Стена здания - Ударников, 15 |
| 105 | Стена здания - Ударников, 15, к.1 |
| 106 | Стена здания - Ударников, 16 |
| 107 | Стена здания - Ударников, 17 |
| 108 | Стена здания - Ударников, 18 |
| 109 | Стена здания - Ударников, 19 |
| 110 | Стена здания - Ударников, 2 |
| 111 | Стена здания - Ударников, 2, к.1 |
| 112 | Стена здания - Ударников, 21 |
| 113 | Стена здания - Ударников, 7 |
| 114 | Стена здания - Ударников, 8 |
| 115 | Стена здания - ул. Кировская, 21 |
| 116 | Стена здания - ул. Партизанская, 51 |
| 117 | Стена здания - ул. Бергавинова, 14 |
| 118 | Стена здания - ул. Бергавинова, 3 |
| 119 | Стена здания - ул. Бергавинова, 4 |
| 120 | Стена здания - ул. Бергавинова, 7 |
| 121 | Стена здания - ул. Бергавинова, 8 |
| 122 | Стена здания - ул. Горького, 10 |
| 123 | Стена здания - ул. Горького, 15 |
| 124 | Стена здания - ул. Горького, 3 |
| 125 | Стена здания - ул. Горького, 4 |
| 126 | Стена здания - ул. Горького, 8 |
| 127 | Стена здания - ул. Ильича, 33/3 |
| 128 | Стена здания - ул. Ильича, 35 |
| 129 | Стена здания - ул. Ильича, 35/1 |
| 130 | Стена здания - ул. Ильича, 37 |
| 131 | Стена здания - ул. Ильича, 37/1 |
| 132 | Стена здания - ул. Ильича, 39 |
| 133 | Стена здания - ул. Ильича, 44 |
| 134 | Стена здания - ул. Каботажная, 3 |
| 135 | Стена здания - ул. Каботажная, 9 |
| 136 | Стена здания - ул. Кировская, 1 |
| 137 | Стена здания - ул. Кировская, 11 |
| 138 | Стена здания - ул. Кировская, 13 |
| 139 | Стена здания - ул. Кировская, 15 |
| 140 | Стена здания - ул. Кировская, 5 |
| 141 | Стена здания - ул. Кировская, 5/2 |
| 142 | Стена здания - ул. Кировская, 7 |
| 143 | Стена здания - ул. Кировская, 9 |
| 144 | Стена здания - ул. Кольская, 10 |
| 145 | Стена здания - ул. Кольская, 12 |
| 146 | Стена здания - ул. Кольская, 14 |
| 147 | Стена здания - ул. Кольская, 16 |
| 148 | Стена здания - ул. Красных Маршалов, 1 |
| 149 | Стена здания - ул. Красных Маршалов, 10 |
| 150 | Стена здания - ул. Красных Маршалов, 11 |
| 151 | Стена здания - ул. Красных Маршалов, 12 |
| 152 | Стена здания - ул. Красных Маршалов, 16 |
| 153 | Стена здания - ул. Красных Маршалов, 19 |
| 154 | Стена здания - ул. Красных Маршалов, 2 |
| 155 | Стена здания - ул. Красных Маршалов, 2/1 |
| 156 | Стена здания - ул. Красных Маршалов, 3 |
| 157 | Стена здания - ул. Красных Маршалов, 4 |
| 158 | Стена здания - ул. Красных Маршалов, 5 |
| 159 | Стена здания - ул. Красных Маршалов, 6 |
| 160 | Стена здания - ул. Красных Маршалов, 7 |
| 161 | Стена здания - ул. Красных Маршалов, 8 |
| 162 | Стена здания - ул. Красных Маршалов, 8/1 |
| 163 | Стена здания - ул. Красных Маршалов, 9 |
| 164 | Стена здания - ул. Кутузова, 13 |
| 165 | Стена здания - ул. Кутузова, 9 |
| 166 | Стена здания - ул. Орджоникидзе, 13 |
| 167 | Стена здания - ул. Орджоникидзе, 13/1 |
| 168 | Стена здания - ул. Орджоникидзе, 16 |
| 169 | Стена здания - ул. Орджоникидзе, 17 |
| 170 | Стена здания - ул. Орджоникидзе, 18 |
| 171 | Стена здания - ул. Орджоникидзе, 19 |
| 172 | Стена здания - ул. Орджоникидзе, 20 |
| 173 | Стена здания - ул. Орджоникидзе, 21 |
| 174 | Стена здания - ул. Орджоникидзе, 22 |
| 175 | Стена здания - ул. Орджоникидзе, 22/2 |
| 176 | Стена здания - ул. Орджоникидзе, 23 |
| 177 | Стена здания - ул. Орджоникидзе, 23/1 |
| 178 | Стена здания - ул. Орджоникидзе, 26 |
| 179 | Стена здания - ул. Орджоникидзе, 26/3 |
| 180 | Стена здания - ул. Орджоникидзе, 5 |
| 181 | Стена здания - ул. Орджоникидзе, 5/1 |
| 182 | Стена здания - ул. Орджоникидзе, 7 |
| 183 | Стена здания - ул. Орджоникидзе, 8 |
| 184 | Стена здания - ул. Партизанская, 15 |
| 185 | Стена здания - ул. Партизанская, 18 |
| 186 | Стена здания - ул. Партизанская, 28 |
| 187 | Стена здания - ул. Партизанская, 28/2 |
| 188 | Стена здания - ул. Партизанская, 30 |
| 189 | Стена здания - ул. Партизанская, 32 |
| 190 | Стена здания - ул. Партизанская, 36 |
| 191 | Стена здания - ул. Партизанская, 37 |
| 192 | Стена здания - ул. Партизанская, 39 |
| 193 | Стена здания - ул. Партизанская, 43 |
| 194 | Стена здания - ул. Партизанская, 43/1 |
| 195 | Стена здания - ул. Партизанская, 46 |
| 196 | Стена здания - ул. Партизанская, 48 |
| 197 | Стена здания - ул. Пушкинская, 1 |
| 198 | Стена здания - ул. Пушкинская, 12 |
| 199 | Стена здания - ул. Пушкинская, 3 |
| 200 | Стена здания - ул. Пушкинская, 5 |
| 201 | Стена здания - ул. Пушкинская, 9 |
| 202 | Стена здания - ул. Репина, 17 |
| 203 | Стена здания - ул. Репина, 20 |
| 204 | Стена здания - ул. Репина, 21 |
| 205 | Стена здания - ул. Репина, 24 |
| 206 | Стена здания - ул. Тельмана, 1 |
| 207 | Стена здания - ул. Тельмана, 2 |
| 208 | Стена здания - ул. Тельмана, 3 |
| 209 | Стена здания - ул. Тельмана, 5 |
| 210 | Стена здания - ул. Тельмана, 7 |
| 211 | Стена здания - ул. Титова, 25 |
| 212 | Стена здания - ул. Ударников, 11 |
| 213 | Стена здания - ул. Ударников, 26 |
| 214 | Стена здания - ул. Целлюлозная, 10 |
| 215 | Стена здания - ул. Целлюлозная, 10/1 |
| 216 | Стена здания - ул. Целлюлозная, 12 |
| 217 | Стена здания - ул. Целлюлозная, 13 |
| 218 | Стена здания - ул. Целлюлозная, 14/1 |
| 219 | Стена здания - ул. Целлюлозная, 15 |
| 220 | Стена здания - ул. Целлюлозная, 23 |
| 221 | Стена здания - ул. Целлюлозная, 23/1 |
| 222 | Стена здания - ул. Целлюлозная, 25 |
| 223 | Стена здания - ул. Целлюлозная, 27 |
| 224 | Стена здания - ул.Добролюбова, 21 |
| 225 | Стена здания - ул.Индустриальная, 13 |
| 226 | Стена здания - ул.Кировская, 10, к.1 |
| 227 | Стена здания - ул.Кировская, 27 |
| 228 | Стена здания - ул.Кировская, 8 |
| 229 | Стена здания - ул.Кольская, 23 |
| 230 | Стена здания - ул.Кр. Маршалов, 21 |
| 231 | Стена здания - ул.Малиновского, 4, корп.1 |
| 232 | Стена здания - ул.Малиновского, 4, школа 51 |
| 233 | Стена здания - ул.Малиновского, 6, корп.1 |
| 234 | Стена здания - ул.Мусинского, 19, стр.1, питьев.насосн.ст. |
| 235 | Стена здания - ул.Партизанкая, 49, а д/с |
| 236 | Стена здания - ул.Партизанская, 2, учебн.корпус |
| 237 | Узел теплотрассы УТ-3УТ1-22/5 |
| 238 | Стена здания - ул.Партизанская, 35, бассейн |
| 239 | Стена здания - ул.Партизанская, 35, здание |
| 240 | Стена здания - ул.Пушкинская, 6, школа 51 с бассейном |
| 241 | Стена здания - ул.Химиков, 2, адм.зд. |
| 242 | Стена здания - ул.Химиков, 4 трибуна |
| 243 | Стена здания - Химиков, 11 |
| 244 | Стена здания - Химиков, 13 |
| 245 | Стена здания - Химиков, 15 |
| 246 | Стена здания - Химиков, 17 |
| 247 | Стена здания - Химиков, 17 |
| 248 | Стена здания - Химиков, 23 |
| 249 | Стена здания - Целлюлозная, 14 |
| 250 | Стена здания - Целлюлозная, 20 |
| 251 | Стена здания - Целлюлозная, 22 |
| 252 | Стена здания - Ильича, 37, к.2 |
| 253 | Стена здания - ул. Индустриальная, 10 |
| 254 | Стена тепловой камеры - ТК -2УТ1-4а |
| 255 | Стена тепловой камеры - ТК-2УТ2-13а |
| 256 | Тепловая камера - 3УТ1-25/1 |
| 257 | Узел теплотрассы - ТП-6-3 |
| 258 | Узел теплотрассы УТ - 145 |
| 259 | Узел теплотрассы УТ - 3УТ1-37/5 |
| 260 | Узел теплотрассы - ТП-5-6 |
| 261 | Узел теплотрассы - УТ - 2УТ2-13а (теплотрасса Кольская, 20) |
| 262 | Место врезки в транзитную теплотрассу в здании по ул. Ильича, 39/1 |
| 263 | Узел теплотрассы 3УТ1-25/11а |
| 264 | Узел теплотрассы - УТ-3УТ1-12/20а |
| 265 | Узел теплотрассы - 2УТ1-1а |
| 266 | Узел теплотрассы УТ - 107 |
| 267 | Узел теплотрассы УТ - 169 |
| 268 | Узел теплотрассы УТ - 209 |
| 269 | Место врезки в транзитную теплотрассу в здании по ул. Мусинского, 23 |
| 270 | Место врезки в транзитную теплотрассу по ул. Орджоникидзе, 3 |
| 271 | Стена здания по ул. Индустриальная, 9 |
| 272 | Узел теплотрассы - УТ -3УТ1-1 |
| 273 | Узел теплотрассы УТ - 121 |
| 274 | Узел теплотрассы -УТ - 136 |
| 275 | Узел теплотрассы УТ - 200 |
| 276 | Узел теплотрассы 2УТ1-10а (отопление), Стена здания Ильича, 2, к.1. (ГВС) |
| 277 | Узел теплотрассы -УТ - 2УТ1-25/3 |
| 278 | Узел теплотрассы -УТ - 2УТ1-26а |
| 279 | Узел теплотрассы -УТ - 2УТ1-7/1 |
| 280 | Граница земельного участка здания магазина по ул. Добролюбова, 9 |
| 281 | Узел теплотрассы -УТ - 2УТ2-10 |
| 282 | Узел теплотрассы -УТ - 2УТ2-13/1 |
| 283 | Узел теплотрассы -УТ - 2УТ2-13/1 |
| 284 | Узел теплотрассы -УТ - 2УТ2-14/2-1л-4 |
| 285 | Узел теплотрассы -УТ - 2УТ2-15 |
| 286 | Узел теплотрассы -УТ - 2УТ2-16 |
| 287 | Узел теплотрассы -УТ - 2УТ2-17 |
| 288 | Узел теплотрассы -УТ - 2УТ2-17 |
| 289 | Узел теплотрассы -УТ - 2УТ2-18 |
| 290 | Узел теплотрассы -УТ - 2УТ2-19 |
| 291 | Узел теплотрассы -УТ - 2УТ2-19 |
| 292 | Узел теплотрассы -УТ - 2УТ2-19/3 |
| 293 | Узел теплотрассы -УТ - 2УТ2-2 |
| 294 | Узел теплотрассы -УТ - 2УТ2-20 |
| 295 | Узел теплотрассы -УТ - 2УТ2-21 |
| 296 | Узел теплотрассы -УТ - 2УТ2-22 |
| 297 | Узел теплотрассы -УТ - 2УТ2-23а |
| 298 | Узел теплотрассы -УТ - 2УТ2-3/7 |
| 299 | Узел теплотрассы -УТ - 2УТ2-4/2-1 |
| 300 | Узел теплотрассы -УТ - 2УТ2-4/3 |
| 301 | Узел теплотрассы -УТ - 2УТ2-6 |
| 302 | Узел теплотрассы -УТ - 2УТ2-8 |
| 303 | Узел теплотрассы -УТ - 2УТ2-9 |
| 304 | Узел теплотрассы -УТ - 304 |
| 305 | Узел теплотрассы -УТ - 310 |
| 306 | Узел теплотрассы -УТ - 36 |
| 307 | Узел теплотрассы -УТ - 39 |
| 308 | Узел теплотрассы -УТ - 3УТ1-19 |
| 309 | Узел теплотрассы -УТ - 3УТ1-22/1 |
| 310 | Узел теплотрассы -УТ - 3УТ1-25/5 |
| 311 | Узел теплотрассы -УТ - 3УТ1-25/6-1 |
| 312 | Узел теплотрассы -УТ - 3УТ1-31-а |
| 313 | Узел теплотрассы -УТ - 3УТ1-33/2 |
| 314 | Узел теплотрассы -УТ - 3УТ1-33/3 |
| 315 | Узел теплотрассы -УТ - 3УТ1-36-4 |
| 316 | Узел теплотрассы -УТ - 3УТ1-37/2 |
| 317 | Узел теплотрассы -УТ - 3УТ1-41 |
| 318 | Узел теплотрассы -УТ - 3УТ1-43 |
| 319 | Узел теплотрассы -УТ - 3УТ1-44 |
| 320 | Узел теплотрассы -УТ - 3УТ1-45 |
| 321 | Узел теплотрассы -УТ - 3УТ1-46 |
| 322 | Узел теплотрассы -УТ - 3УТ1-47 |
| 323 | Узел теплотрассы -УТ - 3УТ1-48 |
| 324 | Узел теплотрассы -УТ - 3УТ1-49 |
| 325 | Узел теплотрассы -УТ - 3УТ1-50 |
| 326 | Узел теплотрассы -УТ - 3УТ1-51 |
| 327 | Узел теплотрассы -УТ - 3УТ1-52 |
| 328 | Узел теплотрассы -УТ - 54 |
| 329 | Узел теплотрассы -УТ - 66 |
| 330 | Узел теплотрассы -УТ - 68 |
| 331 | Узел теплотрассы -УТ - 69 |
| 332 | Узел теплотрассы -УТ - 93 |
| 333 | Узел теплотрассы -УТ - 95 |
| 334 | Узел теплотрассы УТ -205 |
| 335 | Узел теплотрассы - УТ 126 (в подвале здания по ул. Ильича, 39/2) |
| 336 | Узел теплотрассы УТ-207 |
| 337 | Узел теплотрассы УТ - 3УТ1-22/7-А (Красных Маршалов, 12, корпус 1) |
| 338 | место врезки в тепловой камере ТК-3УТ-1-22/8 |
| 339 | Узел теплотрассы УТ -308 |
| 340 | Стена здания - ул. Красных Маршалов, 20 |
| 341 | Стена здания - ул. Малиновского, 1 |
| 342 | Узел теплотрассы -ТК-2УТ2-14/2-1л-1 |

Приложение № 3

Перечень точек приема и передачи тепловой энергии по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии в горячей воде, заключенному с ООО «Трансресурс»

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Точки приема |
| 1 | ТК-С-5-6 |
|  | Точки передачи |
| 1 | Тепловая камера -ТК-С-5-6-1 |
| 2 | Тепловая камера -ТК-С-5-6-1а |
| 3 | Тепловая камера -ТК-С-5-6-2 |
| 4 | Тепловая камера -ТК-С-5-6-6 |
| 5 | Тепловая камера -ТК-уз.С-5-6-1б |

Приложение № 4

Перечень точек приема и передачи тепловой энергии по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии в горячей воде, заключенному с ООО «ТЭПАК»

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Точки приема |
| 1 | Ответные фланцы задвижек в ТК-6ат |
|  | Точки передачи |
| 1 | Место врезки в ТК-6ат-2-4 в здании п.Талаги, д.115, стр. 1, гараж |
| 2 | Наружная проекция стены здания п.Талаги, д. 115 |
| 3 | Наружная проекция стены здания п.Талаги, д. 117 |
| 4 | Наружная проекция стены здания п.Талаги, д.121 |
| 5 | Стена здания п.Талаги, д.115, стр. 2, пожарное депо |
| 6 | Место врезки в ТК-6ат-2 |

Приложение № 5

Перечень точек приема и передачи тепловой энергии по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии в горячей воде, заключенному с ООО «ККП»

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Точки приема |
| 1 | место врезки в ТК-2УТ2-9 (рядом со зданием по ул.Ильича,61,к.1) |
|  | Точки передачи |
| 1 | Место врезки в уз.-7-1 в техподполье Молодежная, 3 |
| 2 | Место врезки в уз.-7-2 в техподполье Молодежная, 2 |
| 3 | Место врезки в уз.-14п-3 в техподполье Центральная, 11 |
| 4 | Место врезки в уз.-14п-2 в техподполье Центральная, 12 |
| 5 | Место врезки в уз.-14п-1 в техподполье Центральная, 13 |
| 6 | Наружная проекция стены здания 70 лет Октября, 4 |
| 7 | Наружная проекция стены здания 70 лет Октября, 5 |
| 8 | Наружная проекция стены здания 70 лет Октября, 6 |
| 9 | Наружная проекция стены здания 70 лет Октября, 7 |
| 10 | Наружная проекция стены здания Молодежная, 1 |
| 11 | Наружная проекция стены здания Молодежная, 4 |
| 12 | Наружная проекция стены здания ул.70лет Октября, 8 |
| 13 | Наружная проекция стены здания Центральная, 1 |
| 14 | Наружная проекция стены здания Центральная, 10 |
| 15 | Наружная проекция стены здания Центральная, 14 |
| 16 | Наружная проекция стены здания Центральная, 15 |
| 17 | Наружная проекция стены здания Центральная, 2 |
| 18 | Наружная проекция стены здания Центральная, 3 |
| 19 | Наружная проекция стены здания Центральная, 4 |
| 20 | Наружная проекция стены здания Центральная, 5 |
| 21 | Наружная проекция стены здания Центральная, 6 |
| 22 | Наружная проекция стены здания Центральная, 7 |
| 23 | Наружная проекция стены здания Центральная, 8 |
| 24 | Наружная проекция стены здания Центральная, 9 |
| 25 | Наружной проекции стены здания 70 лет Октября, 1 |
| 26 | Наружной проекции стены здания 70 лет Октября, 2 |
| 27 | Наружной проекции стены здания 70 лет Октября, 3 |

Приложение № 6

Перечень точек приема и передачи тепловой энергии по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии в горячей воде, заключенному с ООО ПК «Энергия Севера»

- Тепловые сети от котельной ООО «ТЭПАК» (ул. Родионова, д. 25, стр. 5)

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Точки приема |
| 1 | сварной шов запорной арматуры после расходомера узла учета тепловой энергии на заводской котельной ул. Родионова, д. 25, стр. 5 |
|  | Точки передачи |
| 1 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.8-ой переулок, 133 |
| 2 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Новова, 16 |
| 3 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Новова, 17 |
| 4 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Новова, 19 |
| 5 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Новова, 20 |
| 6 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Новова, 23 |
| 7 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Новова, 24 |
| 8 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Новова, 28 |
| 9 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Новова, 30 |
| 10 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 43 |
| 11 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 45 |
| 12 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 65 |
| 13 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 67, |
| 14 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 75 (отопление) |
| 15 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 75 (гвс) |
| 16 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 112, отопление |
| 17 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 112, гвс |
| 18 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 112, пристройка, отопление |
| 19 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 112, к.1 (отопление) |
| 20 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 112, к.1 (гвс) |
| 21 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 114 |
| 22 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 114 (гвс) |
| 23 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 114, к.1 |
| 24 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 114, к.2 |
| 25 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 114, к.2 (гвс) |
| 26 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, д.114, корп.3 |
| 27 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 116 (отопление) |
| 28 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 116 (гвс) |
| 29 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 116, к.1 (отопление) |
| 30 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 116, к.1 (гвс) |
| 31 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 116, корп.2 |
| 32 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 118 |
| 33 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 118, к.1 (отопление) |
| 34 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 118, к.1 (гвс) |
| 35 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 120 |
| 36 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 120, к.1 (отопление) |
| 37 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 120, к.1 (гвс) |
| 38 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 120, к.2 (отопление) |
| 39 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 120, к.2 (гвс) |
| 40 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 122 |
| 41 | место врезки подающего и обратного трубопроводов тепловой сети к зданию по ул. Победы, д.122, корп.1 в магистральные трубопроводы Ду=70 мм., расположенное в УТ-56 |
| 42 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 122, к.2 (отопление) |
| 43 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 122, к.2 (гвс) |
| 44 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 124 |
| 45 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 124, к.1 (отопление) |
| 46 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 124, к.1 (гвс) + Победы, 126 (гвс) |
| 47 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 126 (отопление) |
| 48 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 128, к.1 |
| 49 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 144 |
| 50 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 144, к.1 |
| 51 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 156 |
| 52 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 156, к.1 |
| 53 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, 158 |
| 54 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Родионова, 2 |
| 55 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Родионова, 4 (отопление) |
| 56 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Родионова, 4 (гвс) |
| 57 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Родионова, 8 (отопление) |
| 58 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Родионова, 8 (гвс) |
| 59 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Родионова, 14 |
| 60 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Родионова, 18 (отопление) |
| 61 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Родионова, 18 (гвс) |
| 62 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Родионова, 20 (отопление) |
| 63 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Родионова, 20 (гвс) |
| 64 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Сибирская, 28 (отопление) |
| 65 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Сибирская, 28 (гвс) и Сибирская, 29 (гвс) |
| 66 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Сибирская, 29 (отопление) |
| 67 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Сибирская, 32 |
| 68 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Сибирская, 33 (отопление) |
| 69 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Сибирская, 33 (гвс) |
| 70 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Сибирская, 36 |
| 71 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Сибирская, проезд 1-й, д.5 |
| 72 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Сибирская, проезд 1-й, д.7 |
| 73 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Сибирская, проезд 2-й, д.1, корп.2 |
| 74 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Сибирская, проезд 2-й, д.1, корп.4 |
| 75 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Сибирская, проезд 2-й, д.1, корп.5 |
| 76 | граница земельного участка здания, расположенного в г. Архангельск, ул. Победы, д. 118 корп. 2 |

- Тепловые сети от котельной ООО «ТЭПАК» (ул. Постышева, д.35)

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Точки приема |
| 1 | сварной шов арматуры после расходомера узла учета тепловой энергии на заводской котельной ул. Постышева, д. 35 |
|  | Точки передачи |
| 1 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Байкальская, 1 |
| 2 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Заводская,100 |
| 3 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Лесотехническая,1, к.1 |
| 4 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Лесотехническая,4 |
| 5 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Пионерская,82,к.1 |
| 6 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Пионерская,84 |
| 7 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Пионерская,142, отопление |
| 8 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Пионерская,142, гвс |
| 9 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы,25 |
| 10 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы,27 |
| 11 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы,31 |
| 12 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы, д.35 |
| 13 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Победы,46 |
| 14 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Постышева,18 |
| 15 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Постышева,18,корп.1 |
| 16 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Постышева,22 |
| 17 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Театральная,43 |
| 18 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Театральная,51 |
| 19 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Театральная,53 |
| 20 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Торговый,39 |
| 21 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная,76 |
| 22 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная,78 |
| 23 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная,79 |
| 24 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная,80 |
| 25 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная,84 |
| 26 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная,84,корп.1 |
| 27 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная,84 к.2 |
| 28 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная,84 к.3 |
| 29 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная, 86 УУ 1 |
| 30 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная, 86 УУ 2 |
| 31 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная,88 |
| 32 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная, 108 |
| 33 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная, 108, к.1 и к.2 |
| 34 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная,162 |
| 35 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная,162 к.1 |
| 36 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная,163 |
| 37 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная,164 |
| 38 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная,165 |
| 39 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная,166 |
| 40 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная,166 к.1 |
| 41 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная,166 к.2 |
| 42 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная,167 |
| 43 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная,168 |
| 44 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная,169 |
| 45 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная,170 |
| 46 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная,171 |
| 47 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная,172 |
| 48 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная,173 |
| 49 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Школьная,173 к.1 |

- Тепловые сети от котельной ООО «ТЭПАК» (ул. Капитана Хромцова, д. 10, корп. 1)

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Точки приема |
| 1 | сварной шов запорной арматуры после расходомера узла учета тепловой энергии на котельной ул. Капитана Хромцова, д. 10, корп. 1 |
|  | Точки передачи |
| 1 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Капитана Хромцова, 1 |
| 2 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Капитана Хромцова, 1, к.1 |
| 3 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Капитана Хромцова, 1, корп.2 |
| 4 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Капитана Хромцова, 3 |
| 5 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Капитана Хромцова, 3, к.1 |
| 6 | граница земельного участка здания, расположенного по адресу: г.Архангельск, ул. Капитана Хромцова, д.5 |
| 7 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Капитана Хромцова, 5, корп.1 |
| 8 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Капитана Хромцова, 8 |
| 9 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Космонавта Комарова,14, Главная проходная |
| 10 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Космонавта Комарова,14, Насосная станция пожаротушения |
| 11 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Стахановская, 43 |
| 12 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Стахановская, 46 |
| 13 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Стахановская, 47, к.1 |
| 14 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Стахановская, 48 |
| 15 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Стахановская, 49 |
| 16 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Стахановская, 50 |
| 17 | наружная стена - ввод в здание по адресу: ул.Шмидта, 9 |