| Приложение к конкурсной документации и извещению Утвержден Распоряжением заместителя Главы Администрации муниципального образования «Город Архангельск» № 8 по ул. Суфтина 1-й проезд являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД |  |  |  |  | г. Архангельск, ул. Суфтина 1-й проезд, дом 8 |  |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |  | 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000016740 |  |  |
| 3 | Год постройки |  |  |  |  | 1961 |  |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  | 59 |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % |  |  |  |  | - |  |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | - |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  | - |  |  |
| 8 | Этажность |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 | Наличие подвала |  |  |  |  | - |  |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |  |  |  | - |  |  |
| 11 | Наличие мансарды |  |  |  |  | - |  |  |
| 12 | Наличие мезонина |  |  |  |  | - |  |  |
| 13 | Количество квартир |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | - |  |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. |  |  |  |  | 2709 |  |  |
| 18 | Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  |  | 786 |  |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  |  | 713,1 |  |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 19 | Количество лестниц |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  |  | 80,2 |  |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  |  | 459,5 |  |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  | 29:22:00 00 00:0000 |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Деревянные сваи |  | Осадка отдельных участков здания, гниль |  | Сильная неравномерная осадка |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые |  | Гниль и трещины, следы увлажнений |  | Промерзание, |  |
| 3 |  | Перегородки | Деревянные |  | Отклонение от вертикали |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянные, отепленные |  | Трещины, следы протечек |  |  |  |
| 5 |  | Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям |  | Гниль деревянных конструкций, течи местами |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Дощатые, ДВП, линолеум |  | Стертость в ходовых местах, уклон местами |  | Стертости досок, |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные створные |  | Гниль в рамах и подоконных досках |  |  |  |
|  |  | дверные | Филенчатые, металлические |  | Неплотный притвор |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка, побелка, масляная окраска, оклейка обоями |  | Следы протечек, повреждение отделочного слоя |  |  |  |
|  |  | Наружная | Обшит, окрашен |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | От дровяных колонок |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | Телевидение | Антенна общего пользования |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытое 220 В |  | Следы пожара |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  | Ржавчина, течи |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | Центральная |  | Следы ремонтов |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | От баллонов |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | Центральное |  | Подведено в 2000 г. |  |  |  |
|  |  | печи |  |  | Выпучивание, трещины |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Гниль в крыльцах |  |  |  |

| № 63 по ул. Розы Люксембург являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Адрес МКД |  |  |  |  | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, дом 63 |  |  |
| 2 |  | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |  | - |  |  |
| 3 |  | Год постройки |  |  |  |  | 1956 |  |  |
| 4 |  | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 5 |  | Степень физического износа, % |  |  |  |  | - |  |  |
| 6 |  | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | 1992 |  |  |
| 7 |  | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  | - |  |  |
| 8 |  | Этажность |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Наличие подвала |  |  |  |  | - |  |  |
| 10 |  | Наличие цокольного этажа |  |  |  |  | - |  |  |
| 11 |  | Наличие мансарды |  |  |  |  | - |  |  |
| 12 |  | Наличие мезонина |  |  |  |  | - |  |  |
| 13 |  | Количество квартир |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 14 |  | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | - |  |  |
| 15 |  | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 16 |  | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 17 |  | Строительный объем, куб. м. |  |  |  |  | 2102 |  |  |
| 18 |  | Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  |  | 496,4 |  |  |
|  |  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  |  | 496,4 |  |  |
|  |  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 19 |  | Количество лестниц |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 |  | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  |  | 53,9 |  |  |
| 21 |  | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 22 |  | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 23 |  | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  |  | 313,8 |  |  |
| 24 |  | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  | - |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние |  |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Деревянные сваи |  | Искривление горизонтальных линий цоколя, коробление отдельных досок забирки |  | Сильная неравномерная осадка |  |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки |  | Искривление горизонтальных линий фасада, следы увлажнений, трещины |  | Промерзание, |  |  |
| 3 |  | Перегородки | Деревянные |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянные отепленные, оштукатуренные |  | Следы протечек на потолке, трещины |  | Диагональные трещины, провисание штукатурки |  |  |
| 5 |  | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  | Протечки и просветы, отставание и трещины коньковых плит |  |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Деревянные отепленные, окрашены, ДВП, линолеум, бетонные |  | Щели между досками, провисание, скрип при ходьбе |  | Стертости досок, |  |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные створные |  | Мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами |  |  |  |  |
|  |  | дверные | Из стройплиты |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, перегородок, масляная окраска окон и дверей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружная | Обшит, окрашен |  | Единичные повреждения окрасочного слоя, волосяные трещины |  |  |  |  |
| 9 |  | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Телевидение | Антенна общего пользования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытое 220 В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  | Ослабление сальниковых набивок запорной арматуры |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | Центральное |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | Центральная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | От емкостей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | Центральное |  |  |  |  |  |  |
|  |  | печи |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца |  |  |  |  |  |  |  |

| № 46, корпус 1 по ул. Розы Люксембург являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Адрес МКД |  |  |  |  | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, дом 46, корпус 1 |  |  |
| 2 |  | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |  | - |  |  |
| 3 |  | Год постройки |  |  |  |  | 1940 |  |  |
| 4 |  | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  | 55 |  |  |
| 5 |  | Степень физического износа, % |  |  |  |  | - |  |  |
| 6 |  | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | 1975 |  |  |
| 7 |  | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  | - |  |  |
| 8 |  | Этажность |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Наличие подвала |  |  |  |  | - |  |  |
| 10 |  | Наличие цокольного этажа |  |  |  |  | - |  |  |
| 11 |  | Наличие мансарды |  |  |  |  | - |  |  |
| 12 |  | Наличие мезонина |  |  |  |  | - |  |  |
| 13 |  | Количество квартир |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 14 |  | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | - |  |  |
| 15 |  | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 16 |  | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 17 |  | Строительный объем, куб. м. |  |  |  |  | 2527 |  |  |
| 18 |  | Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  |  | 642,2 |  |  |
|  |  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  |  | 565,3 |  |  |
|  |  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 19 |  | Количество лестниц |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 |  | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  |  | 84,6 |  |  |
| 21 |  | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 22 |  | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 23 |  | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  |  | 532,6 |  |  |
| 24 |  | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  | - |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние |  |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Деревянные сваи |  | Наращивание свай |  | Сильная неравномерная осадка |  |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  | Гниль в брусе |  | Промерзание, |  |  |
| 3 |  | Перегородки | Дощатые |  | Отклонение от вертикали |  |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянные отепленные, оштукатуренные |  | Диагональные продольные трещины в штукатурке |  | Диагональные трещины, провисание штукатурки |  |  |
| 5 |  | Крыша | Шифер по деревянным конструкциям |  | Сколы шифера, имеются протечки |  |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Дощатые отепленные окрашены |  | Стертость досок в ходовых местах |  | Стертости досок, |  |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные створные |  | Промерзание, продувание, перекос рам |  |  |  |  |
|  |  | дверные | Филенчатые |  | Повреждения, перекос дверных полотен |  |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, перегородок, окраска окон, дверей |  | Загрязнение окрасочного слоя, отпадение штукатурки |  |  |  |  |
|  |  | Наружная | Обшит, окрашен |  | Обшивка покоробилась, шелушение окрасочного слоя |  |  |  |  |
| 9 |  | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | С дровяными колонками |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Телевидение | Антенна общего пользования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытое 220 В |  | Провисание электропроводки, следы ремонтов |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  | Коррозия трубопровода |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | Центральная |  | Течи в местах присоединения приборов, повреждения трубопроводов, следы ремонтов, хомуты |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | От баллонов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | Печное |  | Капитальный ремонт печей |  |  |  |  |
|  |  | печи | Кирпичные оштукатуренные |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Стертости ступеней, ремонт крылец в 2012 г. |  |  |  |  |

| № 12, корпус 2 по ул. Розы Люксембург являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Адрес МКД |  |  |  |  | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, дом 12, корпус 2 |  |  |
| 2 |  | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |  | 29:22:03365/00 |  |  |
| 3 |  | Год постройки |  |  |  |  | 1927 |  |  |
| 4 |  | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 5 |  | Степень физического износа, % |  |  |  |  | - |  |  |
| 6 |  | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | 1985 |  |  |
| 7 |  | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  | - |  |  |
| 8 |  | Этажность |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Наличие подвала |  |  |  |  | - |  |  |
| 10 |  | Наличие цокольного этажа |  |  |  |  | - |  |  |
| 11 |  | Наличие мансарды |  |  |  |  | - |  |  |
| 12 |  | Наличие мезонина |  |  |  |  | - |  |  |
| 13 |  | Количество квартир |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 14 |  | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | - |  |  |
| 15 |  | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 16 |  | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 17 |  | Строительный объем, куб. м. |  |  |  |  | 1091 |  |  |
| 18 |  | Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  |  | 279,6 |  |  |
|  |  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  |  | 244,1 |  |  |
|  |  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 19 |  | Количество лестниц |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 20 |  | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  |  | 34,0 |  |  |
| 21 |  | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 22 |  | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 23 |  | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  |  | 164,0 |  |  |
| 24 |  | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  | - |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние |  |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Деревянные сваи |  | Трещины в сваях, осадка здания, поставлены городки |  | Сильная неравномерная осадка |  |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянные из бревен d=22 см |  | Глубокие трещины в бревнах |  | Промерзание, |  |  |
| 3 |  | Перегородки | Деревянные |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное |  | Засыпка слежалась |  | Диагональные трещины, провисание штукатурки |  |  |
| 5 |  | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  | Трещины |  |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные |  | Полы холодные |  | Стертости досок, |  |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Летние- створные, зимние- глухие |  | Трещины |  |  |  |  |
|  |  | дверные | Филенчатые |  | Перекос дверных проемов |  |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка стен, потолков; масляная окраска окон, дверей |  | Трещины |  |  |  |  |
|  |  | Наружная | Обшит, окрашен |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Телевидение | Антенна общего пользования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытое 220 В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | Центральное |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | Центральная |  | Проржавление труб |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | От баллонов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | Центральное |  | Следы ремонтов |  |  |  |  |
|  |  | печи |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца | Деревянные простые |  | Стертости, трещины |  |  |  |  |

| № 19 по ул. Павла Усова являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД |  | г. Архангельск, ул. Павла Усова, дом 19 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  | 29:22:00 00 00:0000:11:401:001:006908920 |  |
| 3 | Год постройки |  | 1960 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  | 56 |  |
| 5 | Степень физического износа, % |  | - |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  | - |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  | - |  |
| 8 | Этажность |  | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала |  | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  | - |  |
| 11 | Наличие мансарды |  | - |  |
| 12 | Наличие мезонина |  | - |  |
| 13 | Количество квартир |  | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. |  | 1643 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  | 430,4 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  | 395,4 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  | - |  |
| 19 | Количество лестниц |  | 1 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  | 38,5 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  | - |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  | - |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  | 291,2 |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  | 29:22:00 00 00:0000 |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, гниль | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Гниль и трещины в венцах | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Отклонение от вертикали |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные, отепленные | Следы протечек, трещины | Диагональные трещины, провисание штукатурки |
| 5 | Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | Ослабление креплений листов к обрешетке, течи местами |  |
| 6 | Полы | Дощатые, ДВП, линолеум | Стертость, прогибы, просадка | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные створные | Повреждение гнилью, трещины в остеклении |  |
|  | дверные | Филенчатые | Осадка полотен |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Штукатурка, побелка, масляная окраска, оклейка обоями | Потемнение и повреждение окрасочного слоя. Отколы штукатурки |  |
|  | Наружная | Обшит, окрашен | Повреждение отделки местами |  |
| 9 | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные | С дровяными колонками |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытое 220 В | Имеются повреждения |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Ржавчина и течи |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | Центральная |  |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление |  |  |  |
|  | печи | Кирпичные оштукатуренные | Трещины, выпучивание |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные лестницы | Стертость, трещины | стертость |

| № 19 по пр. Новгородский являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД |  |  |  |  | г. Архангельск, пр. Новгородский, дом 19 |  |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |  | - |  |  |
| 3 | Год постройки |  |  |  |  | 1933 |  |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  | 32 |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % |  |  |  |  | - |  |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | 1983 |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  | - |  |  |
| 8 | Этажность |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 | Наличие подвала |  |  |  |  | - |  |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |  |  |  | - |  |  |
| 11 | Наличие мансарды |  |  |  |  | - |  |  |
| 12 | Наличие мезонина |  |  |  |  | - |  |  |
| 13 | Количество квартир |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | - |  |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. |  |  |  |  | 2183 |  |  |
| 18 | Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  |  | 562,0 |  |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  |  | 562,0 |  |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 19 | Количество лестниц |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  |  | 27,6 |  |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  |  | 370,5 |  |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  | - |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Деревянные сваи |  | Осадка фундамента, повреждение отдельных досок цоколя |  | Сильная неравномерная осадка |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен |  | В обшивке трещины, неравномерная осадка |  | Промерзание, |  |
| 3 |  | Перегородки | Дощатые |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные |  | Диагональные трещины в потолке |  |  |  |
| 5 |  | Крыша | Шиферная стропила и обрешетка деревянные |  | Ослабление креплений отдельных листов шифера |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Деревянные отепленные, окрашены масляной краской |  | Щели, полы холодные, зыбкость полов |  | Стертости досок, |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Летние -створные, зимние - глухие |  | Щели в притворах, стертость окрасочного слоя |  |  |  |
|  |  | дверные | Филенчатые |  | Щели в притворах, стертость окрасочного слоя |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, перегородок, масляная окраска окон и дверей, оклейка стен обоями |  | Трещины в потолке, стертость краски |  |  |  |
|  |  | Наружная | Обшит тесом, окрашен |  | Трещины в обшивке |  |  |  |
| 9 |  | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | Телевидение | Антенна общего пользования |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытое 220 В |  |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  | Трубы текут |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | Центральное |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | Центральная |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | От баллонов |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | Центральное |  |  |  |  |  |
|  |  | печи |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Стертость ступеней, коробление ступеней |  |  |  |

| № 80 по ул. Выучейского являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД |  | г. Архангельск, ул. Выучейского, дом 80 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  | 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000019940 |  |
| 3 | Год постройки |  | 1958 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  | 52 |  |
| 5 | Степень физического износа, % |  | - |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  | - |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  | - |  |
| 8 | Этажность |  | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала |  | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  | - |  |
| 11 | Наличие мансарды |  | - |  |
| 12 | Наличие мезонина |  | - |  |
| 13 | Количество квартир |  | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. |  | 2248 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  | 649,0 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  | 601,1 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  | - |  |
| 19 | Количество лестниц |  | 1 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  | 52,7 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  | - |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  | - |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  | 366 |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  | 29:22:00 00 00:0000 |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Замена свай 2004-2005 г. Обрешетка новая | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Неравномерная осадка | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные, гипсокартон | Отклонение от вертикали |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные, отепленные | Трещины, следы протечек |  |
| 5 | Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | Текущий ремонт, течи, ослабление креплений листов к обрешетке |  |
| 6 | Полы | Дощатые, ДВП, линолеум | Ремонт полов 1-го этажа, стертости местами | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные створные | Гниль в рамах и подоконных досках, трещины в остеклении |  |
|  | дверные | Филенчатые | Перекос и осадка местами |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Штукатурка потолка, перегородок, масляная окраска, оклейка обоями | Текущий косметический ремонт, потемнение и загрязнении местами |  |
|  | Наружная | Обшит, окрашен | Замена обшивки |  |
| 9 | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные | С дровяными колонками |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытое 220 В | Имеются повреждения |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Частично замена труб |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | Центральная | Частично замена, санприборов частично |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление | Центральное | Текущий ремонт, замена труб частично |  |
|  | печи |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Перекос и трещины, ремонт крыльца |  |

| № 61 по ул. Выучейского являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД |  |  |  | г. Архангельск, ул. Выучейского, дом 61 |  |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  | 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000019820 |  |  |
| 3 | Год постройки |  |  |  | 1962 |  |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  | 60 |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % |  |  |  | - |  |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |  | - |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  | - |  |  |
| 8 | Этажность |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 | Наличие подвала |  |  |  | - |  |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |  |  | - |  |  |
| 11 | Наличие мансарды |  |  |  | - |  |  |
| 12 | Наличие мезонина |  |  |  | - |  |  |
| 13 | Количество квартир |  |  |  | 16 |  |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  | - |  |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  | - |  |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  | - |  |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. |  |  |  | 1933 |  |  |
| 18 | Площадь: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  | 551,8 |  |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  | 510,2 |  |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  | - |  |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  | - |  |  |
| 19 | Количество лестниц |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  | 45,8 |  |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  | - |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  | - |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  | 327,4 |  |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  | 29:22:00 00 00:0000 |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  |  | Техническое состояние |
| 1 |  | Фундамент | Деревянные сваи |  |  | Осадка, гниль, отставание досок цоколя |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые |  |  | Гниль и трещины в венцах |
| 3 |  | Перегородки | Деревянные отепленные |  |  | Отклонение от вертикали |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянные, отепленные |  |  | Трещин, следы протечек |
| 5 |  | Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям |  |  | Ослабление креплений листов к обрешетке. Отколы |
| 6 |  | Полы | Дощатые, ДВП, линолеум |  |  | Стертость, прогиб и просадка |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные створные |  |  | Гниль. Трещины в остеклении |
|  |  | дверные | Филенчатые |  |  | Осадка полотен |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка, побелка, масляная окраска, оклейка обоями |  |  | Выпучивание, массовое отпадение отделочного слоя |
|  |  | Наружная | Обшит, окрашен |  |  | Повреждения местами |
| 9 |  | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |
|  |  | Телевидение | Антенна общего пользования |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытое 220 В |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  | Следы ремонтов |
|  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | Центральная |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | От емкостей |  |  |  |
|  |  | отопление | Центральное |  |  | Ржавчина и течи |
|  |  | печи |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  |  | Трещины, перекос |

| № 10 по ул. Ч. Лучинского являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД |  |  |  |  | г. Архангельск, ул. Ч. Лучинского, дом 10 |  |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |  | - |  |  |
| 3 | Год постройки |  |  |  |  | 1992 |  |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % |  |  |  |  | - |  |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | - |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  | - |  |  |
| 8 | Этажность |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 | Наличие подвала |  |  |  |  | - |  |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |  |  |  | - |  |  |
| 11 | Наличие мансарды |  |  |  |  | - |  |  |
| 12 | Наличие мезонина |  |  |  |  | - |  |  |
| 13 | Количество квартир |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | - |  |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. |  |  |  |  | 1387 |  |  |
| 18 | Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  |  | 322,5 |  |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  |  | 322,5 |  |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 19 | Количество лестниц |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  |  | 60,8 |  |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  |  | 221,0 |  |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  | - |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Железобетонные сваи |  | Мелкие трещины в цокольном здании |  | Сильная неравномерная осадка |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  | Продуваемость местами, трещины |  | Промерзание, |  |
| 3 |  | Перегородки | Дощатые |  | Трещины |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные |  | Трещины усадочные, отслоение штукатурки |  |  |  |
| 5 |  | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  | Ослабление креплений листов |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Деревянные отепленные, окрашенные |  | Щели между досками, сколы |  | Стертости досок, |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные створные |  | Перекос оконных косяков, створки плотно открываются |  |  |  |
|  |  | дверные | Из стройплиты |  | Стертость дверных полотен |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон и дверей |  | Трещины на штукатурке |  |  |  |
|  |  | Наружная | Обшит, окрашен |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | Телевидение | Антенна общего пользования |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытое 220 В |  |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | Центральное |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | Центральная |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | Электроплиты |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | Центральное |  |  |  |  |  |
|  |  | печи |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца | Деревянные |  | Повреждение ступеней, коробление |  |  |  |

| № 40 по ул. Урицкого являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД |  | г. Архангельск, ул. Урицкого, дом 40 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  | 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000041840 |  |
| 3 | Год постройки |  | 1960 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  | 54 |  |
| 5 | Степень физического износа, % |  | - |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  | 1986 |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  | - |  |
| 8 | Этажность |  | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала |  | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  | - |  |
| 11 | Наличие мансарды |  | - |  |
| 12 | Наличие мезонина |  | - |  |
| 13 | Количество квартир |  | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. |  | 1189 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  | 364,7 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  | 337,6 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  | - |  |
| 19 | Количество лестниц |  | 1 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  | 29,8 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  | - |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  | - |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  | 246,7 |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  | - |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Гниль верха свай, осадка фундамента | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Глубокие трещины по древесине, гниль нижних венцов, сырость | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Трещины по штукатурке |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные, отепленные | Трещины по штукатурке | Диагональные трещины, провисание штукатурки |
| 5 | Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | Трещины по деревянным конструкциям, прогиб обрешетки, сколы, следы протечек |  |
| 6 | Полы | Деревянные, отепленные, линолеум | Щели, гниль, уклоны | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные -створные | 20%- замена на новые, 80%- гниль, перекос |  |
|  | дверные | Филенчатые | Перекос, трещины |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Штукатурка потолка, масляная окраска окон, дверей, обои | Трещины, удовлетворительное состояние |  |
|  | Наружная | Обшит, окрашен | Коробление досок обшивки, шелушение окрасочного слоя |  |
| 9 | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные | С дровяными колонками |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытое 220 В | Потеря эластичности |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Следы текущих ремонтов |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | Центральная | Проржавленные трубы |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление | Печное | Осадка печей, трещины |  |
|  | печи | Кирпичные оштукатуренные |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные | Гниль, стертости, трещины |  |

| № 29 по ул. Суфтина являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД |  |  |  |  | г. Архангельск, ул. Суфтина, дом 29 |  |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |  | - |  |  |
| 3 | Год постройки |  |  |  |  | 1964 |  |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % |  |  |  |  | - |  |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | - |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  | - |  |  |
| 8 | Этажность |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 | Наличие подвала |  |  |  |  | - |  |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |  |  |  | - |  |  |
| 11 | Наличие мансарды |  |  |  |  | - |  |  |
| 12 | Наличие мезонина |  |  |  |  | - |  |  |
| 13 | Количество квартир |  |  |  |  | 16 |  |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | - |  |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. |  |  |  |  | 1883 |  |  |
| 18 | Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  |  | 513,8 |  |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  |  | 513,8 |  |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 19 | Количество лестниц |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  |  | 46,0 |  |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  |  | 415,4 |  |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  | - |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Деревянные сваи |  | Гниль в цоколе и фундаменте |  | Сильная неравномерная осадка |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен |  | Трещины в венцах и гниль |  | Промерзание, |  |
| 3 |  | Перегородки | Деревянные |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные |  | Гниль перекрытий в санузлах, следы сырых пятен |  |  |  |
| 5 |  | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  | Сколы, протечки кровли |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Дощатые отепленные, окрашены масляной краской |  | Зыбкость, перекос, осадка |  | Стертости досок, |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные створные |  | Гниль в рамах, перекос |  |  |  |
|  |  | дверные | Филенчатые |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, стен, масляная окраска окон и дверей |  | Трещины, загрязнения |  |  |  |
|  |  | Наружная | Обшит, окрашен |  | Стертости окраски |  |  |  |
| 9 |  | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | Телевидение | Антенна общего пользования |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытое 220 В |  |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  | Ржавчина, протечки |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | Центральное |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | Центральная |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | От баллонов |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | Центральное |  |  |  |  |  |
|  |  | печи |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Гниль в крыльцах |  |  |  |

| № 34 по пр. Советских Космонавтов являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД |  | г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов, дом 34 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  | - |  |
| 3 | Год постройки |  | 1939 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  | 60 |  |
| 5 | Степень физического износа, % |  | - |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  | - |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  | - |  |
| 8 | Этажность |  | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала |  | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  | - |  |
| 11 | Наличие мансарды |  | - |  |
| 12 | Наличие мезонина |  | - |  |
| 13 | Количество квартир |  | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. |  | 2774 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  | 571,3 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  | 571,3 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  | - |  |
| 19 | Количество лестниц |  | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  | 103,6 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  | - |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  | - |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  | 396,3 |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  | - |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение верхней части столбов | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Коробление обшивки стен | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Дощатые |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Диагональные трещины | Диагональные трещины, провисание штукатурки |
| 5 | Крыша | Железная без водосточных труб | Просветы |  |
| 6 | Полы | Дощатые, отепленные, окрашены масляной краской | Щели в полах | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Летние створные, зимние глухие | Гниль в рамах и подоконник |  |
|  | дверные | Филенчатые |  |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Штукатурка потолка, перегородок, масляная окраска, оклейка обоями | Трещины в окрасочном слое |  |
|  | Наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| 9 | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные | С дровяными колонками |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытое 220 В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | Центральная | Повреждение санприборов |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление |  |  |  |
|  | печи | Кирпичные оштукатуренные | Выпадение кирпичей, дымление |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Требуется ремонт |  |

| № 61 по ул. Розы Люксембург являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Адрес МКД |  |  |  |  | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, дом 61 |  |  |
| 2 |  | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |  | 29:22:03397/00 |  |  |
| 3 |  | Год постройки |  |  |  |  | 1954 |  |  |
| 4 |  | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  | 37 |  |  |
| 5 |  | Степень физического износа, % |  |  |  |  | - |  |  |
| 6 |  | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | 1990 |  |  |
| 7 |  | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  | - |  |  |
| 8 |  | Этажность |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Наличие подвала |  |  |  |  | - |  |  |
| 10 |  | Наличие цокольного этажа |  |  |  |  | - |  |  |
| 11 |  | Наличие мансарды |  |  |  |  | - |  |  |
| 12 |  | Наличие мезонина |  |  |  |  | - |  |  |
| 13 |  | Количество квартир |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 14 |  | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | - |  |  |
| 15 |  | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 16 |  | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 17 |  | Строительный объем, куб. м. |  |  |  |  | 2390 |  |  |
| 18 |  | Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  |  | 579,0 |  |  |
|  |  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  |  | 521,2 |  |  |
|  |  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 19 |  | Количество лестниц |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 |  | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  |  | 58,3 |  |  |
| 21 |  | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 22 |  | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 23 |  | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  |  | 361,2 |  |  |
| 24 |  | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  | - |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние |  |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Деревянные сваи |  | Повреждения верхней части столбов, отставание досок цоколя |  | Сильная неравномерная осадка |  |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки |  | Глубокие трещины в венцах, продуваемость |  | Промерзание, |  |  |
| 3 |  | Перегородки | Деревянные |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянное отепленное оштукатуренное |  | Провес штукатурки местами |  | Диагональные трещины, провисание штукатурки |  |  |
| 5 |  | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  | Отколы, трещины, протечки |  |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные, плиточные |  | Прогибы и просадки местами |  | Стертости досок, |  |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные створные |  | Переплеты рассохлись |  |  |  |  |
|  |  | дверные | Из стройплиты |  | Повреждение полотен |  |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка стен и потолков, окраска окон и дверей |  | В штукатурке трещины |  |  |  |  |
|  |  | Наружная |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Телевидение | Антенна общего пользования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытое 220 В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  | Проржавление труб местами |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | Центральное |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | Центральная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | Электроплиты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | Центральное |  |  |  |  |  |  |
|  |  | печи |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Трещины и сколы в ступенях |  |  |  |  |

| № 52 по ул. Розы Люксембург являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Адрес МКД |  |  |  |  | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, дом 52 |  |  |
| 2 |  | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |  | 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000012420 |  |  |
| 3 |  | Год постройки |  |  |  |  | 1950 |  |  |
| 4 |  | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  | 52 |  |  |
| 5 |  | Степень физического износа, % |  |  |  |  | - |  |  |
| 6 |  | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | 2006 |  |  |
| 7 |  | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  | - |  |  |
| 8 |  | Этажность |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Наличие подвала |  |  |  |  | - |  |  |
| 10 |  | Наличие цокольного этажа |  |  |  |  | - |  |  |
| 11 |  | Наличие мансарды |  |  |  |  | - |  |  |
| 12 |  | Наличие мезонина |  |  |  |  | - |  |  |
| 13 |  | Количество квартир |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 14 |  | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | - |  |  |
| 15 |  | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 16 |  | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 17 |  | Строительный объем, куб. м. |  |  |  |  | 1641 |  |  |
| 18 |  | Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  |  | 433,9 |  |  |
|  |  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  |  | 433,9 |  |  |
|  |  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 19 |  | Количество лестниц |  |  |  |  | - |  |  |
| 20 |  | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 21 |  | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 22 |  | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 23 |  | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  |  | 320,5 |  |  |
| 24 |  | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  | - |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние |  |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Деревянные сваи |  | Замена верхней части столбов в 2006 году |  | Сильная неравномерная осадка |  |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые |  | Замена отдельных нижних венцов в 2006 г. с добавлением нового материала |  | Промерзание, |  |  |
| 3 |  | Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  | Неровности, трещины |  |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянные утепленные |  | Значительные следы увлажнений, трещины, отпадение штукатурки |  | Диагональные трещины, провисание штукатурки |  |  |
| 5 |  | Крыша | Асбестоцементные по деревянным конструкциям |  | Полная замена кровли из нового материала |  |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Деревянные отепленные |  | В кв.1,2,5-перестилка полов в 006 году. Стирание досок в ходовых местах, щели, просадки |  | Стертости досок, |  |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные створные |  | Полная замена оконных блоков из нового материала |  |  |  |  |
|  |  | дверные | Филенчатые, железные |  | Коробки и обвязка полотен местами повреждены |  |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Стены: обои, гипсокартон, вагонка, масляная окраска; потолок гипсокартон, масляная окраска, вагонка, штукатурка, потолочная плитка; пол: масляная окраска, ДВП, дощатый, линолеумные |  | кв.4,5-косметический ремонт в 2006 г. Кв.8 в 2006 г.- обивка потолка гипсокартоном |  |  |  |  |
|  |  | Наружная | Обшит, окрашен |  | Отслоение окрасочного слоя |  |  |  |  |
| 9 |  | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | С дровяными колонками |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Телевидение | Антенна общего пользования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытое 220 В |  | Потеря эластичности проводов |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | От водонагревателей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | Центральная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | От баллонов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | Печное |  | 50% квартир- полная перекладка печи из нового материала. Дымление |  |  |  |  |
|  |  | печи | Кирпичные оштукатуренные |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца | Деревянные лестницы |  | Трещины, сколы в ступенях |  |  |  |  |

| № 19 по ул. Розы Люксембург являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Адрес МКД |  |  |  |  | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, дом 19 |  |  |
| 2 |  | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |  | 29:22:19620/00 |  |  |
| 3 |  | Год постройки |  |  |  |  | 1936 |  |  |
| 4 |  | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  | 22 |  |  |
| 5 |  | Степень физического износа, % |  |  |  |  | - |  |  |
| 6 |  | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | 1992 |  |  |
| 7 |  | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  | - |  |  |
| 8 |  | Этажность |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Наличие подвала |  |  |  |  | - |  |  |
| 10 |  | Наличие цокольного этажа |  |  |  |  | - |  |  |
| 11 |  | Наличие мансарды |  |  |  |  | - |  |  |
| 12 |  | Наличие мезонина |  |  |  |  | - |  |  |
| 13 |  | Количество квартир |  |  |  |  | 14 |  |  |
| 14 |  | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | - |  |  |
| 15 |  | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 16 |  | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 17 |  | Строительный объем, куб. м. |  |  |  |  | 3952 |  |  |
| 18 |  | Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  |  | 975,5 |  |  |
|  |  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  |  | 865,0 |  |  |
|  |  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 19 |  | Количество лестниц |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 |  | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  |  | 128,3 |  |  |
| 21 |  | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  | 23,9 |  |  |
| 22 |  | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 23 |  | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  |  | 598,9 |  |  |
| 24 |  | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  | - |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние |  |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Деревянные сваи |  | Подводили под всем домом |  | Сильная неравномерная осадка |  |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен |  | Меняли нижние венцы |  | Промерзание, |  |  |
| 3 |  | Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное |  | Производили частичный ремонт, трещины в штукатурке |  | Диагональные трещины, провисание штукатурки |  |  |
| 5 |  | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  | Перекрывали вновь, местами протечки |  |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные |  | Перебирали вновь |  | Стертости досок, |  |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные створные |  | Новые |  |  |  |  |
|  |  | дверные | Филенчатые |  | Меняли частично |  |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка стен, потолков; масляная окраска окон, дверей |  | Состояние хорошее |  |  |  |  |
|  |  | Наружная | Обшит, окрашен |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Телевидение | Антенна общего пользования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытое 220 В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | Центральное |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | Центральная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | Центральное |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | Центральное |  |  |  |  |  |  |
|  |  | печи |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца | Деревянные |  | новые |  |  |  |  |

| № 8 по ул. Розы Люксембург являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Адрес МКД |  |  |  |  | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, дом 8 |  |  |
| 2 |  | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |  | 29:22:00 00 00:0000:11:401:001:006892360 |  |  |
| 3 |  | Год постройки |  |  |  |  | 1994 |  |  |
| 4 |  | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  | 37 |  |  |
| 5 |  | Степень физического износа, % |  |  |  |  | - |  |  |
| 6 |  | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | - |  |  |
| 7 |  | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  | - |  |  |
| 8 |  | Этажность |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Наличие подвала |  |  |  |  | - |  |  |
| 10 |  | Наличие цокольного этажа |  |  |  |  | - |  |  |
| 11 |  | Наличие мансарды |  |  |  |  | - |  |  |
| 12 |  | Наличие мезонина |  |  |  |  | - |  |  |
| 13 |  | Количество квартир |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 14 |  | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | - |  |  |
| 15 |  | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 16 |  | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 17 |  | Строительный объем, куб. м. |  |  |  |  | 2417 |  |  |
| 18 |  | Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  |  | 700,5 |  |  |
|  |  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  |  | 613,4 |  |  |
|  |  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 19 |  | Количество лестниц |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 |  | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  |  | 78,3 |  |  |
| 21 |  | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 22 |  | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 23 |  | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  |  | 417,4 |  |  |
| 24 |  | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  | - |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние |  |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Деревянные сваи |  | Искривление горизонтальных линий цоколя, коробление и повреждения отдельных досок забирки |  | Сильная неравномерная осадка |  |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки, обшиты, окрашены |  | Продуваемость, промерзание стен, следы протечек, глубокие трещины в венцах и частичное поражение гнилью |  | Промерзание, |  |  |
| 3 |  | Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянное, утепленные |  | Диагональные трещины на потолке, следы протечек, незначительный уклон |  | Диагональные трещины, провисание штукатурки |  |  |
| 5 |  | Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям |  | Протечки и просветы в отдельных местах, отставание и трещины |  |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Деревянные, утепленные, обиты ДВП, линолеумные, плиточные |  | Стирание досок в ходовых местах, сколы досок местами, повреждения и отставания отдельных плиток |  | Стертости досок, |  |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные створные |  | Оконные переплеты рассохлись, покоробились и расшатаны в углах |  |  |  |  |
|  |  | дверные | Филенчатые |  | Дверные полотна осели, имеют неплотный притвор |  |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка стен и потолков, окраска стен, окон и дверей, побелка потолков, оклейка стен обоями |  | Потемнение и загрязнение окрасочного слоя, матовые пятна и подтеки |  |  |  |  |
|  |  | Наружная |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Телевидение | Антенна общего пользования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытое 220 В |  | Повреждения изоляции магистральных и внутриквартирных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  | Капельные течи в местах врезки кранов и запорной арматуры, поражение коррозией отдельных участков |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | Центральное |  | Капельные течи в местах резьбовых соединений трубопроводов, поражение коррозией |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | В городской коллектор |  | Наличие течи в местах присоединения приборов, повреждение трубопроводов |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | Электроплиты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | Центральное |  | Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, значительные нарушения теплоизоляции |  |  |  |  |
|  |  | печи |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Трещины и сколы в ступенях, повреждения перил |  |  |  |  |

| № 17 по ул. Павла Усова являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД |  | г. Архангельск, ул. Павла Усова, дом 17 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  | 29:22:00 00 00:0000:11:401:001:006895500 |  |
| 3 | Год постройки |  | 1960 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  | 64 |  |
| 5 | Степень физического износа, % |  | - |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  | - |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  | - |  |
| 8 | Этажность |  | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала |  | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  | - |  |
| 11 | Наличие мансарды |  | - |  |
| 12 | Наличие мезонина |  | - |  |
| 13 | Количество квартир |  | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. |  | 1607 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  | 440,2 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  | 405,7 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  | - |  |
| 19 | Количество лестниц |  | 1 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  | 38,0 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  | - |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  | - |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  | 320,7 |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  | 29:22:00 00 00:0000 |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, искривление горизонтальных линий стен, осадка | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Гниль, перекос, выпучивание | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Отклонение от вертикали |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные, отепленные | Глубокие трещины, следы протечек | Диагональные трещины, провисание штукатурки |
| 5 | Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | Течи, гниль деревянных конструкций |  |
| 6 | Полы | Дощатые, ДВП, линолеум | Уклон, перекос, гниль | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные створные | Гниль в рамах и подоконных досках, трещины в остеклении |  |
|  | дверные | Филенчатые | Неплотный притвор |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Штукатурка, побелка, масляная окраска, оклейка обоями | Отпадение отделочного слоя, трещины. Отколы штукатурки |  |
|  | Наружная | Обшит, окрашен | Повреждение обшивки |  |
| 9 | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные | С дровяными колонками |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытое 220 В | Следы пожара |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Ржавчина и течи |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | Центральная | Повреждения, следы ремонтов |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление |  |  |  |
|  | печи | Кирпичные оштукатуренные | Трещины, дымление, повреждения |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные лестницы | Перекос, гниль | стертость |

| № 9 по ул. Павла Усова являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД |  | г. Архангельск, ул. Павла Усова, дом 9 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  | - |  |
| 3 | Год постройки |  | 1958 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  | 48 |  |
| 5 | Степень физического износа, % |  | - |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  | Переоборудовано в 1971 г. |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  | - |  |
| 8 | Этажность |  | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала |  | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  | - |  |
| 11 | Наличие мансарды |  | - |  |
| 12 | Наличие мезонина |  | - |  |
| 13 | Количество квартир |  | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. |  | 1636 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  | 407,3 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  | 407,3 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  | - |  |
| 19 | Количество лестниц |  | 1 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  | 38,1 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  | - |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  | - |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  | 341,2 |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  | - |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Ж/бетонные столбы | Искривление и значительная осадка здания | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Выпучивание стен, прогибы | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Трещины в местах сопряжения |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Диагональные трещины, провисание штукатурки | Диагональные трещины, провисание штукатурки |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Просветы, отколы, ослабление креплений |  |
| 6 | Полы | Дощатые, отепленные, окрашены | Стертости, просадка, щели около плинтусов | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные створные | На 1 этаже очень холодно, рассохлись снаружи, расслоение древесины |  |
|  | дверные | Филенчатые | Перекос дверных коробок |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Штукатурка потолка, перегородок, масляная окраска, оклейка обоями | Трещины в штукатурке, провисание |  |
|  | Наружная | Обшит, окрашен | Отслоение окрасочного слоя, загрязнение окрасочного слоя |  |
| 9 | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные | С дровяными колонками |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытое 220 В | Имеются повреждения |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Частично замена труб |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | Центральная |  |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление |  |  |  |
|  | печи | Кирпичные оштукатуренные | Осадка, трещины, выпадение кирпичей |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Стертости ступеней, щели |  |

| № 17 по ул. Красноармейская являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Адрес МКД |  |  |  |  |  |  |  | г. Архангельск, ул. Красноармейская, дом 17 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |  |  |  |  | 29:22:00 00 00:0000:11:401:001:006906020 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Год постройки |  |  |  |  |  |  |  | 1937 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Степень физического износа, % |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  | 2003-2004 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Этажность |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Наличие подвала |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Наличие мансарды |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Наличие мезонина |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Количество квартир |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Строительный объем, куб. м. |  |  |  |  |  |  |  | 3374 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  |  |  |  |  | 844,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  |  |  |  |  | 770,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Количество лестниц |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  |  |  |  |  | 71,3 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  |  |  |  | 8,6 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  |  |  |  |  | 623,4 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  |  | Техническое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Фундамент | Деревянные сваи |  |  | Наращивание оголовков свай, ремонт цоколя в 2003 г.. повреждение досок обшивки цоколя. |  |  |  | Сильная неравномерная осадка |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен |  |  | Искривление горизонтальных линий цоколя |  |  |  | Промерзание, |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |  | Трещины в сопряжениях со смежными конструкциями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Перекрытия | Деревянные утепленные |  |  | Прогиб балок, диагональные трещины, гниль |  |  |  | Диагональные трещины, провисание штукатурки |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Крыша | Из волнистых асбестоцементных листов по деревянным конструкциям |  |  | Полная замена листов шифера и частичная замена элементов стропильной системы в 2004 г., гниль мауэрлата, трещины в древесине |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Полы | Дощатые утепленные, линолеумные |  |  | Просадка, перекос, гниль, неровности пола, стертости досок в ходовых местах |  |  |  | Стертости досок, |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оконные | Двойные створные |  |  | Гниль, повреждение оконных переплетов, частичное отсутствие остекления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дверные | Филенчатые |  |  | Перекос дверных блоков, неплотный притвор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка стен, потолков; масляная окраска стен, окон, дверей, полов; оклейка стен обоями |  |  | Трещины в штукатурном слое, местами отпадение штукатурного слоя, потемнение, загрязнение и повреждение окрасочного слоя, отставание кромок обоев, частичный косметический ремонт лестничных клеток в 2005 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружная | Обшит, окрашен |  |  | Повреждение досок обшивки фасада и окрасочного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ванны напольные | С дровяными колонками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Телевидение | Антенна общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | электроснабжение | Открытое 220 В |  |  | Потеря эластичности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  | Замена труб водопровода и канализации в 2004 г., ржавчина сантехприборов, капельные течи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение | От водонагревателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | водоотведение | Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | газоснабжение | От баллонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | отопление | Печное |  |  | Ремонт и перекладка печей и плит в 2004 г., трещины в штукатурном слое |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | печи | Кирпичные оштукатуренные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Крыльца | Деревянные крыльца |  |  | Трещины, стертости досок, гниль, частичный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 7 корпус 1 по ул. Коммунальная являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Адрес МКД |  |  |  |  |  | г. Архангельск, ул. Коммунальная, дом 7, корпус 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Год постройки |  |  |  |  |  | 1935 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Степень физического износа, % |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  | 1991, 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Этажность |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Наличие подвала |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Наличие мансарды |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Наличие мезонина |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Количество квартир |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Строительный объем, куб. м. |  |  |  |  |  | 2660 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  |  |  | 619,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  |  |  | 619,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Количество лестниц |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  |  |  | 67,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  |  |  | 394,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  |  |  |  |  | Техническое состояние |  |
| 1 |  |  | Фундамент | Деревянные сваи |  |  |  |  |  | В 2015 г. произведена замена свай и цоколя |  |
| 2 |  |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен |  |  |  |  |  | Продуваемость, глубокие трещины в венцах, частичное поражение гнилью |  |
| 3 |  |  | Перегородки | Деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные |  |  |  |  |  | Диагональные трещины, следы протечек |  |
| 5 |  |  | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |  |  |  | Отколы, трещины, протечки |  |
| 6 |  |  | Полы | Дощатые, отепленные, в комнатах обиты ДВП |  |  |  |  |  | Стирание, повреждения отдельных досок |  |
| 7 |  |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оконные | Двойные створные |  |  |  |  |  | Трещины, стертость, щели |  |
|  |  |  | дверные | Филенчатые |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка стен и потолков, масляная окраска окон и дверей |  |  |  |  |  | Отпадение штукатурки местами |  |
|  |  |  | Наружная | Обшит тесом, окрашен |  |  |  |  |  | Отставание обшивки от стен |  |
| 9 |  |  | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ванны напольные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Телевидение | Антенна общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | электроснабжение | Открытое 220 В |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |  |  |  | Отдельные повреждения |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение | Центральное |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | водоотведение | Центральная |  |  |  |  |  | Замена трубопроводов в 2015 г. |  |
|  |  |  | газоснабжение | От емкостей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | отопление | Центральное |  |  |  |  |  | Капельные течи |  |
|  |  |  | печи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  |  |  |  |  | Стертости, трещины |  |

| № 72 по ул. Выучейского являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД |  |  |  |  | г. Архангельск, ул. Выучейского, дом 72 |  |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |  | - |  |  |
| 3 | Год постройки |  |  |  |  | 1955 |  |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  | 65 |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % |  |  |  |  | - |  |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | - |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  | - |  |  |
| 8 | Этажность |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 | Наличие подвала |  |  |  |  | - |  |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |  |  |  | - |  |  |
| 11 | Наличие мансарды |  |  |  |  | - |  |  |
| 12 | Наличие мезонина |  |  |  |  | - |  |  |
| 13 | Количество квартир |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | - |  |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. |  |  |  |  | 2334 |  |  |
| 18 | Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  |  | 567,1 |  |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  |  | 519,2 |  |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 19 | Количество лестниц |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  |  | 52,7 |  |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  |  | 350 |  |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Деревянные сваи |  | В 2014г. упал со свай. Поставлен на городки. Искривление горизонтальных линий цоколя, повреждение отдельных досок забирки, осадка к центру дома |  | Сильная неравномерная осадка |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые |  | Выпучивание и деформация стен. Трещины и гниль. Перекос дверных и оконных косяков |  | Промерзание, |  |
| 3 |  | Перегородки | Деревянные отепленные |  | Отклонение от вертикали |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянные, отепленные |  | Глубокие трещины в перекрытии. Массовое отпадение штукатурки, трещины на потолке, следы увлажнения |  |  |  |
| 5 |  | Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям |  | Сколы, частичное разрушение. По кв.3,4 наблюдаются протечки |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Деревянные отепленные |  | Прогибы и просадки, зыбкость при ходьбе, гниль. В кв.3,4 с большим наклоном |  | Стертости досок, |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные створные |  | Подоконная доска поражена гилью, переплеты расшатаны, створки не открываются |  |  |  |
|  |  | дверные | Филенчатые |  | Дверные полотна осели и имеют неплотный притвор. Перекосы, гниль |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Стены: гипсокартон, окрашено, оклеено обоями; потолок:гипсокартон,ДВП, потолочная плитка, штукатурка, окрашено; пол: окрашено, линолеумные, дощатые, ДВП |  | Загрязнение отделочного слоя, трещины, отпадение штукатурки, стертость окрасочного слоя. Частичный ремонт. |  |  |  |
|  |  | Наружная | Обшит, окрашен |  | Выгорание, шелушение окрасочного слоя |  |  |  |
| 9 |  | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | С дровяными колонками |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | Телевидение | Антенна общего пользования |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытое 220 В |  | Замена проводки по кв.4,6. Нарушение эластичности изоляции проводов |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | От электроводонагревателей |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | Центральная |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | От емкостей |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | Центральное |  | Оборудование ТЭЦ в 2006 г. Печи демонтированы |  |  |  |
|  |  | печи |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца | Деревянные |  | Зыбкость при ходьбе, гниль, прогибы |  |  |  |

| № 68 по ул. Выучейского являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД |  | г. Архангельск, ул. Выучейского, дом 68 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  | - |  |
| 3 | Год постройки |  | 1953 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  | 56 |  |
| 5 | Степень физического износа, % |  | - |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  | - |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  | - |  |
| 8 | Этажность |  | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала |  | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  | - |  |
| 11 | Наличие мансарды |  | - |  |
| 12 | Наличие мезонина |  | - |  |
| 13 | Количество квартир |  | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. |  | 2094 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  | 486,1 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  | 486,1 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  | - |  |
| 19 | Количество лестниц |  | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  | 55,0 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  | - |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  | - |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  | 452,6 |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  | - |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение досок, забирки, дефекты свай (в 2015 г. выполнены работы по установке поддерживающих городков из бруса с заменой цокольной доски) | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Выпучивание стен, сырость, плесень на стенах, гниль | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные | трещины |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Следы увлажнений |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Сколы, протечки |  |
| 6 | Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Черные полы сгнили, выбоины, щели, уклон к торцевой стене | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные створные | Гниль в переплетах, рассохлись, неплотный притвор |  |
|  | дверные | Филенчатые | Перекос полотен |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Штукатурка потолка, перегородок, масляная окраска окон и дверей | Отпадение кусков штукатурки |  |
|  | Наружная | Обшит, окрашен | Потемнение окрасочного слоя |  |
| 9 | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
|  | вентиляция | Естественная |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытое 220 В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Коррозия труб |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | Центральная | Запах канализации |  |
|  | газоснабжение | От емкости |  |  |
|  | отопление |  |  |  |
|  | печи | Кирпичные оштукатуренные | Выпадение кирпичей |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные простые | 1 крыльцо отремонтировано, 2 крыльцо -выбоины, стертости |  |

| № 8 по ул. Водников являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Адрес МКД |  |  |  |  | г. Архангельск, ул. Водников, дом 8 |  |  |
| 2 |  | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |  | - |  |  |
| 3 |  | Год постройки |  |  |  |  | 1952 |  |  |
| 4 |  | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  | 54 |  |  |
| 5 |  | Степень физического износа, % |  |  |  |  | - |  |  |
| 6 |  | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | - |  |  |
| 7 |  | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  | - |  |  |
| 8 |  | Этажность |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Наличие подвала |  |  |  |  | - |  |  |
| 10 |  | Наличие цокольного этажа |  |  |  |  | - |  |  |
| 11 |  | Наличие мансарды |  |  |  |  | - |  |  |
| 12 |  | Наличие мезонина |  |  |  |  | - |  |  |
| 13 |  | Количество квартир |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 14 |  | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | - |  |  |
| 15 |  | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 16 |  | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 17 |  | Строительный объем, куб. м. |  |  |  |  | 1627 |  |  |
| 18 |  | Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  |  | 461,1 |  |  |
|  |  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 19 |  | Количество лестниц |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 |  | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 21 |  | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 22 |  | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 23 |  | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  |  | 294,4 |  |  |
| 24 |  | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  | - |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние |  |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Деревянные сваи |  | Искривление горизонтальных линий цоколя, повреждение досок гнилью |  | Сильная неравномерная осадка |  |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые из 4-х кантного бруса |  | Деформация стен, повреждение венцов гнилью, трещины |  | Промерзание, |  |  |
| 3 |  | Перегородки | Деревянные |  | Зазоры трещины |  |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянные отепленное |  | Трещины, следы протечек |  | Диагональные трещины, провисание штукатурки |  |  |
| 5 |  | Крыша | Шиферная |  | Отсутствие отдельных листов, отколы, трещины |  |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Дощатые отепленные, окрашенные |  | Прогибы, просадки, изломы отдельных досок |  | Стертости досок, |  |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные створные |  | Поражение гнилью, расшатаны |  |  |  |  |
|  |  | дверные | Филенчатые |  | Гниль, неплотный притвор, перекос |  |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка стен, потолков; масляная окраска окон, дверей |  | Штукатурка отстает, краска растрескалась |  |  |  |  |
|  |  | Наружная | Обшит, окрашен |  | Гниль, отставание от стен, трещины |  |  |  |  |
| 9 |  | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Телевидение | Антенна общего пользования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытое 220 В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | Центральная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | От баллонов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | Печное |  | Дымление, местами выпадают |  |  |  |  |
|  |  | печи | Кирпичные оштукатуренные |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца | Крыльца, отмостки деревянные |  | Сколы в ступенях, трещины, повреждение перил |  |  |  |  |

| № 40 по ул. Ч. Лучинского являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД |  |  |  |  | г. Архангельск, ул. Ч. Лучинского, дом 40 |  |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |  | - |  |  |
| 3 | Год постройки |  |  |  |  | 1991 |  |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % |  |  |  |  | - |  |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | - |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  | - |  |  |
| 8 | Этажность |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 | Наличие подвала |  |  |  |  | - |  |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |  |  |  | - |  |  |
| 11 | Наличие мансарды |  |  |  |  | - |  |  |
| 12 | Наличие мезонина |  |  |  |  | - |  |  |
| 13 | Количество квартир |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | - |  |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. |  |  |  |  | 2617 |  |  |
| 18 | Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  |  | 661,0 |  |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  |  | 661,0 |  |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 19 | Количество лестниц |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  |  | 429,0 |  |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  | - |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Железобетонный ростверк, по железобетонным сваям |  |  |  | Сильная неравномерная осадка |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |  | Промерзание, |  |
| 3 |  | Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Крыша | Металлическая по деревянным конструкциям |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Деревянные отепленные, окрашены |  |  |  | Стертости досок, |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные створные |  |  |  |  |  |
|  |  | дверные | Из стройплиты |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, перегородок, масляная окраска окон и дверей |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружная | Обшит, окрашен |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | Телевидение | Антенна общего пользования |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытое 220 В |  |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | Центральное |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | Центральная |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | Электроплиты |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | Центральное |  |  |  |  |  |
|  |  | печи |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца | Деревянные |  |  |  |  |  |

| № 42 по ул. Урицкого являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД |  | г. Архангельск, ул. Урицкого, дом 42 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  | - |  |
| 3 | Год постройки |  | 1938 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  | 47 |  |
| 5 | Степень физического износа, % |  | - |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  | Частично ремонт в 1985 г. |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  | - |  |
| 8 | Этажность |  | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала |  | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  | - |  |
| 11 | Наличие мансарды |  | - |  |
| 12 | Наличие мезонина |  | - |  |
| 13 | Количество квартир |  | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. |  | 2752 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  | 566,8 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  | 566,8 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  | - |  |
| 19 | Количество лестниц |  | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  | 75,4 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  | - |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  | - |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  | 507,9 |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  | - |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение досок цоколя | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные d=22, обшит, окрашен | Трещины в обшивке | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины по штукатурке | Диагональные трещины, провисание штукатурки |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Кровлю перекрывали, просветы |  |
| 6 | Полы | Дощатые, отепленные, окрашены масляной краской | Щели, стертости досок в ходовых местах | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные -створные | Коробление переплетов |  |
|  | дверные | Филенчатые | Перекос |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Потолки, стены оштукатурены, масляная окраска окон, дверей | Трещины, загрязнения окрасочного слоя |  |
|  | Наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| 9 | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные | С дровяными колонками |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытое 220 В | Потеря эластичности |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Ржавчина |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | Центральная |  |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление | Печное | Трещины в штукатурке |  |
|  | печи | Кирпичные оштукатуренные |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Стертости ступеней | стертоти |

| № 41 по ул. Урицкого являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД |  | г. Архангельск, ул. Урицкого, дом 41 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  | 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000041850 |  |
| 3 | Год постройки |  | 1955 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  | 65 |  |
| 5 | Степень физического износа, % |  | - |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  | - |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  | - |  |
| 8 | Этажность |  | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала |  | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  | - |  |
| 11 | Наличие мансарды |  | - |  |
| 12 | Наличие мезонина |  | - |  |
| 13 | Количество квартир |  | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. |  | 2247 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  | 566,6 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  | 517,2 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  | - |  |
| 19 | Количество лестниц |  | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  | 54,3 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  | - |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  | - |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  | 340,2 |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  | - |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, отставание досок цоколя, осадка | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Гниль и трещины в венцах | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Отклонение от вертикали |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные, отепленные | Глубокие трещины, следы протечек | Диагональные трещины, провисание штукатурки |
| 5 | Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | Протечки, гниль деревянных конструкций |  |
| 6 | Полы | Дощатые, ДВП, линолеум | Стертости, гниль | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные створные | Гниль в рамах и подоконных досках. Трещины в остеклении |  |
|  | дверные | Филенчатые | Осадка, неплотный притвор |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Штукатурка, масляная окраска, побелка, оклейка обоями | Отпадение отделочного слоя, повреждения, трещины. Массовые отколы штукатурки |  |
|  | Наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| 9 | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные | С дровяными колонками |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытое 220 В | Следы пожара |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Ржавчина и течи |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | Центральная | Следы ремонтов |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление | Печное | Глубокие трещины, выпучивание |  |
|  | печи | Кирпичные оштукатуренные |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Текущий ремонт крылец |  |

| № 33 по ул. Урицкого являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД |  |  |  |  | г. Архангельск, ул. Урицкого, дом 33 |  |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |  | 29:22:00 00 00:0000:11:401:001:006905720 |  |  |
| 3 | Год постройки |  |  |  |  | 1935 |  |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  | 58 |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % |  |  |  |  | - |  |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | 1973 |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  | - |  |  |
| 8 | Этажность |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 | Наличие подвала |  |  |  |  | - |  |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |  |  |  | - |  |  |
| 11 | Наличие мансарды |  |  |  |  | - |  |  |
| 12 | Наличие мезонина |  |  |  |  | - |  |  |
| 13 | Количество квартир |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | - |  |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  |  | - |  |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. |  |  |  |  | 1981 |  |  |
| 18 | Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  |  | 510,0 |  |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  |  | 440,6 |  |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 19 | Количество лестниц |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  |  | 76,3 |  |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  | - |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  |  | 335,4 |  |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  | - |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Деревянные сваи |  | Ремонт и замена цоколя в 2008 г. частично городки |  | Сильная неравномерная осадка |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Бревенчатые |  | Гниль и трещины в венцах |  | Промерзание, |  |
| 3 |  | Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  | Отклонение от вертикали |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянные, отепленные |  | Трещины, следы протечек |  |  |  |
| 5 |  | Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям |  | Гниль деревянных конструкций, повреждение отдельных листов шифера |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Дощатые, ДВП, линолеум |  | Уклон, стертость, гниль. Текущий ремонт |  | Стертости досок, |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные. Летние — створные, зимние- глухие |  | Гниль в рамах и подоконных досках |  |  |  |
|  |  | дверные | Филенчатые |  | Осадка, неплотный притвор |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка, побелка, масляная окраска, оклейка обоями |  | Текущий ремонт. Потемнение, загрязнение отделочного слоя местами. Отслоение окрасочного слоя. |  |  |  |
|  |  | Наружная | Обшит , окрашен |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | Телевидение | Антенна общего пользования |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытое 220 В |  |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  | Следы ремонтов |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | Центральное |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | Центральная |  | Текущая замена санприборов в квартирах |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | От баллонов |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | Центральное |  | Ржавчина |  |  |  |
|  |  | печи | Печное |  | Трещины, выпучивание |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Ремонт крылец. Стертость ступеней |  |  |  |

| № 22 по ул. Урицкого являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД |  | г. Архангельск, ул. Урицкого, дом 22 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  | - |  |
| 3 | Год постройки |  | 1935 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  | 62 |  |
| 5 | Степень физического износа, % |  | - |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  | 1973 |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  | - |  |
| 8 | Этажность |  | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала |  | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  | - |  |
| 11 | Наличие мансарды |  | - |  |
| 12 | Наличие мезонина |  | - |  |
| 13 | Количество квартир |  | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. |  | 1989 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  | 506,6 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  | 451,3 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  | - |  |
| 19 | Количество лестниц |  | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  | 61,4 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  | - |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  | - |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  | 449,3 |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  | - |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение верхней части столбов, в 2008 г. произведен ремонт фундамента по периметру | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Трещины, выпучивание, гниль | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Трещины |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные, отепленные | Трещины в местах сопряжений, прогибы, гниль | Диагональные трещины, провисание штукатурки |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Трещины, сколы, протечки |  |
| 6 | Полы | Дощатые, отепленные | Очень сильные уклоны, провисание досок, гниль | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Летние створные, зимние глухие | Гниль коробление |  |
|  | дверные | Филенчатые | Гниль, коробление, неплотный притвор |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Штукатурка, обои, окраска | Потемнение, шелушение, трещины |  |
|  | Наружная | Обшит, окрашен | Коробление досок обшивки, шелушение окрасочного слоя |  |
| 9 | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные | С дровяными колонками |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытое 220 В | Потеря эластичности |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Коррозия |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | Центральная | Следы ремонтов |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление | Печное | Множественные глубокие трещины, дымление, просадка, разрушение печей, требуется ремонт |  |
|  | печи | Кирпичные оштукатуренные |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные | Сношенность, расшатанность, трещины |  |