Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Розы Люксембург, д. 7

2. Год постройки   1966

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на 2009год 39 %

4. Год последнего капитального ремонта -

5. Количество этажей   5

6. Количество квартир 84

7. Строительный объем       21 899 куб. м.

8. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами 
и лестничными клетками кв.м.-5298,10

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 4 414,9,00 кв.м.

9. Количество лестниц   5

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) площадь лестничных клеток 387,4 кв.м.

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1857,0 кв.м.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Кирпичные, оштукатуренные |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |
| 3. Перегородки | ж/б плиты |  |
| 4. Перекрытия | Сборные ж/бетонные пустотелые плиты |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |
| 6. Полы | Деревянные утепленные окрашенные |  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | Окна двойные створчатые |  |
| двери | Двери филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка стен, потолков, побелка, окраска окон, дверей, оклейка обоями |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | Есть |  |
| электроплиты | Есть |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| Центр. Отопление | Тэц |  |
| Печное отопление |  |  |
| Водопровод | От городской магистрали |  |
| Электроосвещение | Скрытая электропроводка |  |
| Радио | Есть |  |
| Телефон | Есть |  |
| Телевидение |  |  |
| Водоотведение | центральное |  |
| Ванны и души | Есть |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |
| Горячее водоснабжение | От ТЭЦ |  |
| Электроплиты |  |  |
| 11. Крыльца | железобетонные |  |