Приложение № 3
к договору № 2130р/Л7
   от " 01" октября 2017 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  52 по ул. Советская

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Советская, дом 52________________________

- Год постройки: 1936

- Степень износа по данным государственного технического учета: 42 %   на 2003 г.

- Количество этажей: 2

- Количество квартир:    9

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Площадьмногоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   651,8	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 651,8	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - Количество лестниц:     3	шт.

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент | Деревянные сваи, столбчатые |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| Перегородки | Деревянные, оштукатуренные и неоштукатуренные |  |
| Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | По деревянным балкам, оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша | Деревянные стропильные ноги из бревен, обрешетка разреженная, шиферная по деревян. конструкциям |  |
| Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской |  |
| Проемы |  |  |
| окна | Летние-створные, зимние-глухие |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка потолков, м/окраска окон и дверей |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Открытая, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | центральная |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |
| отопление (от внешних котельных) | От городской магистрали |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца | Деревянные |  |

| Управляющая организация: ООО «Управляющая компания «Мегаполис В» _________________Т.А. Вебер М.П. (подпись) | Собственник: МУ «ИРЦ» _________________О.В. Барболина М.П. (подпись) |
| --- | --- |