##### УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением мэра

города Архангельска

от 14.01.2013 № 10

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

обеспечения застроенной территории, в границах ул.Поморской

и пр.Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе, объектами социального и коммунально-бытового назначения,

инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты социального назначения |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест | 33 потребность в местах обеспечивается детским дошкольным учреждением № 147 (вместимость 280) |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | 63 потребность в ученических местах обеспечивается МБОУ "Общеобразовательная школа № 22" (вместимость 660) |
| 3 | Поликлиники |  | Потребность обеспечивается МУЗ "Городская поликлиника № 2" |
| Объекты коммунально-бытового назначения |  |  |  |
| 4 | Предприятия розничной торговли | Кв.м торг. площади | Обеспечивается за границами застроенной территории |
| 5 | Предприятия общественного питания | Кв.м общей площади | Обеспечивается за границами застроенной территории |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | Раб. мест | Обеспечивается за границами застроенной территории |
| Объекты инженерной инфраструктуры* |  |  |  |
| 7 | Водоснабжнение** (хоз.быт.) | На 1 чело-века, л/сек | 0,2 |
| 8 | Канализация** | На 1 чело-века, л/сек | 0,2 |
| 9 | Теплоснабжение** | Гкал/ч | 0,98 |
| 10 | Электроснабжение** | КВт/квартира | 1,1 |

*  Расчет выполнен на основании действующих строительных норм и правил СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий", 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей", МДС 41-4.2000 "Методика определения тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения".

** Условия обеспечения определяются в соответствии с выдаваемыми техническими условиями.

_________