**Приложение**

к распоряжению заместителя

мэра города Архангельска

от 19.06.2015 № 1882р

**"ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"**

**и подлежащих капитальному ремонту, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение (адрес) объекта | Наименование видов работ | | | Срок выполнения работ | Стоимость работ, тыс.рублей | Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, тыс. рублей | | |
| 2015 год | Плановый период | |
| 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Раздел I. Электросетевое хозяйство** | | | | | | | | | | |
| 1 | Оборудование ТП-УГ-42/7 | П. Конвейер Маймаксанского территориального округа | Проектирование и капитальный ремонт ТП с переносом на новое основание и перезавод ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ | | | II - IV кварталы | 1 130,0 | 1 130,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Оборудование КРУН-2  на ВЛ-10кВ | Ф. Васьково-1 | Проектирование и капитальный ремонт КРУН  с заменой на реклоузер | | | II - IV кварталы | 892,0 | 892,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Электрические сети  ВЛ-10 кВ | Ф. 61-16 от ПС-61 до концевой опоры у ТП-УГ-42/7,  КТП-п.Конвейер | Капитальный ремонт ВЛ  с заменой опор | | | II - IV кварталы | 1 526,0 | 0,0 | 1 526,0 | 0,0 |
| 4 | Электрические сети  КЛ-10 кВ РП-8-ТП-68 | В районе административного здания по пр.Новгород- скому, 28 | | Ремонт электрических сетей (устранение аварийной ситуации) | | Погашение кредиторской задолженности | 79,2 | 79,2 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Электрические сети  ТП-617 ВЛ-0,4 кВ | От опоры № 1 в районе дома № 35 по ул.Сибирской до опоры № 24 в районе дома  № 112 по ул.Победы | | Устранение аварии с заменой аварийных опор и участка наружных электрических сетей | | I - II кварталы | 670,7 | 670,7 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Электрические сети  ВЛ-0,4 кВ | От ТП-611 в районе жилого дома № 18 корп. 3 по ул.Победы | | Устранение аварии с заменой СИП | | I - II кварталы | 36,5 | 36,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу:** |  | |  | |  | **4 334,4** | **2 808,4** | **1 526,0** | **0,0** |
| **Раздел II. Водопроводное хозяйство** | | | | | | | | | | |
| 1 | Водопроводная насосная станция № 110 | Ул.Физкультурников, 24 | | | Комплексный капитальный ремонт | II - IV кварталы | 1 981,0 | 0,0 | 1 981,0 | 0,0 |
| 2 | Водопроводная насосная станция № 105 | Ул.Лермонтова, 7, строение 1 | | | Комплексный капитальный ремонт | II - IV кварталы | 1 436,0 | 0,0 | 1 436,0 | 0,0 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Водопроводная насосная станция № 103 | Ул.Вычегодская, 25, строение 2 | Комплексный капитальный ремонт | II - IV кварталы | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 |
| 4 | Водопроводная сеть | Ул.Михайловой, 4 | Ремонт участка водопроводной сети (устранение аварии) | Погашение кредиторской задолженности | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Водопроводная сеть | Ул.Воскресенская, 106 | Ремонт сети водопровода (устранение аварии) | Погашение кредиторской задолженности | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Водопроводная сеть | Ул.Школьная, 84,  строение 2 в районе ВНС-97 | Ремонт сети водопровода (устранение аварии) | Погашение кредиторской задолженности | 68,1 | 68,1 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Водопроводная сеть | Ул.Мостостроителей, 5 | Замена участка трубопровода (устранение аварии) на сети водопровода | I квартал | 107,3 | 107,3 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Водопроводная сеть | Ул.23-й Гвардейской  дивизии, 9 | Устранение аварии на сетях водопровода | I квартал | 29,6 | 29,6 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Водопроводная сеть (транзит) | Пр.Обводный канал, 22,  корп. 2 | Ремонт участка водопроводной сети (устранение аварии) | I квартал | 66,1 | 66,1 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Водопроводная сеть | В районе дома № 118, корп. 1 по ул.Победы | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | I - II кварталы | 345,9 | 345,9 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Водопроводная сеть | Ул.Революции, 8 | Устранение протечки на сетях водопровода (устранение аварии) | I - II кварталы | 67,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Водопроводная сеть  (магистраль) | Между водонасосными станциями вдоль Маймаксанского шоссе в районе Гидролизного завода | Замена участка на магистрали водопровода Д300 (устранение аварии) | I - II кварталы | 1 842,1 | 1 842,1 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Водопроводная сеть | У торца жилого дома № 114  по ул.Победы | Замена участка магистрального водопровода (устранение аварии) | I - II кварталы | 102,2 | 102,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу:** |  |  |  | **7 749,0** | **2 632,0** | **3 417,0** | **1 700,0** |
| **Раздел III. Канализационное хозяйство** | | | | | | | | |
| 1 | Самотечный канализа-ционный коллектор | Ул.Авиационная, 11 до КНС | Замена участка канализационного коллектора | III - IV кварталы | 1 796,0 | 1 796,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Канализационная насосная станция | Ул.Школьная, 173, корп. 1 | Комплексный капитальный ремонт | III - IV кварталы | 1 981,0 | 0,0 | 1 981,0 | 0,0 |
| 3 | Канализационная насосная станция | Ул.Вычегодская, 25, строение 3 | Проектирование и комплекс-ный капитальный ремонт | III - IV кварталы | 1 981,0 | 0,0 | 1 981,0 | 0,0 |
| 4 | Канализационная сеть | Ул.Холмогорская, 37, корп. 2 | Ремонт участка канализацион-ной сети (устранение аварии) | I - II кварталы | 300,1 | 300,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу:** |  |  |  | **6 058,1** | **2 096,1** | **3 962,0** | **0,0** |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Раздел IV. Теплосетевое хозяйство** | | | | | | | | |
| 1 | Тепловые сети | Жилой район 26 лесозавода | Проектирование и капитальный ремонт тепловых сетей | II - IV кварталы | 3 000,0 | 300,0 | 0,0 | 2 700,0 |
| 2 | Центральный тепловой пункт | Ул.Колхозная, 4 | Подключение водопровода  к существующему колодцу | III квартал | 88,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Трубопровод горячего водоснабжения | От теплового пункта  ж/дома № 12, корп.1  по 2-му Ленинградскому переулку | Ремонт участка трубопровода горячего водоснабжения  (устранение аварии) | Погашение кредиторской задолженности | 180,6 | 180,6 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Трубопровод горячего водоснабжения | От ЦТП к жилым домам  № 4, корп.1 и № 4, корп.2  по ул.Колхозной | Ремонт участка трубопровода горячего водоснабжения (устранение аварии) | II квартал | 322,0 | 322,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу:** |  |  |  | **3 590,6** | **890,6** | **0,0** | **2 700,0** |
| **Раздел V. Прочие объекты** | | | | | | | | |
| 1 | Баня № 8 | Ул.Бассейная, 4 | Комплексный капитальный ремонт | II - IV кварталы | 7 724, 0 | 0,0 | 7 724,0 | 0,0 |
| 2 | Баня № 11 | Ул.Вычегодская, 7, корп.4 | Капитальный ремонт котельной бани | III - IV кварталы | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 |
| 3 | Баня № 16 | Ул.Победы, 118, корп.2 | Проектирование и ремонт котельной бани | III - IV кварталы | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| 4 | Баня № 8 | Ул.Бассейная, 4 | Комплексный капитальный ремонт | Погашение кредиторской задолженности | 814,3 | 814,3 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Бани № 8 | Ул.Бассейная, 4 | Проведение обследования несущих стен | I - II кварталы | 102,0 | 102,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу:** |  |  |  | **15 140,3** | **916,3** | **7 724,0** | **6 500,0** |
|  | **РЕЗЕРВ:** |  |  |  | **14 836,6** | **2 743,6** | **3 182,0** | **8 911,0** |
|  | **ВСЕГО по перечню:** |  |  |  | **51 709,0** | **12 087,0** | **19 811,0** | **19 811,0** |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_