ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Главы

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 21.06.2017 № 1962р

"ПЕРЕЧЕНЬ

объектов коммунального хозяйства (энергетики), подлежащих

капитальному ремонту, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение (адрес) объекта | Наименование видов работ | Срок выполнения работ | Сто-имость работ, тыс. руб. | Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, тыс. рублей |
| 2017 год | Плановый период |
| 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. Электросетевое хозяйство |
| 1 | Электрические сетиВЛ-0,4 кВ | от ТП-801 до ФОС в п. Зеленец | Комплексный капитальный ремонт электрических сетей | I – IV кварталы | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 |
| 2 | Электрические сетиВЛ-10 кВ | Ф.61-16 от ПС-61 до концевой опоры у ТП-УГ-42/7,КТП-п.Конвейер | Капитальный ремонт ВЛс заменой опор | I – IV кварталы | 1 526,0 | 0,0 | 0,0 | 1 526,0 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 1 896,0 | 0,0 | 0,0 | 1 896,0 |
| Раздел II. Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1 | Тепловые сети | Тепловые сети пос. 26-го лесо-завода (участок у жилых домов № 144, короп.1 по ул. Победыи № 28 по ул. М. Нового) | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I – IV кварталы | 650,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |
| 2 | Тепловые сети | Тепловые сети пос. 26-го лесо-завода (участок от жилого дома№ 18 по ул. Родионова до пере-сечения с ул. Победы) | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I – IV кварталы | 4 170,0 | 0,0 | 0,0 | 4 170,0 |
| 3 | Тепловые сети | Тепловые сети пос. 26-го лесо-завода (участок от УТ-1 до пере-сечения с ул. Победы в районе жилых домов № 120 и № 122) | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I – IV кварталы | 3 100,0 | 0,0 | 3 100,0 | 0,0 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Тепловые сети | От котельной по ул. Лесотех-нической, 1, стр.2, к зданию профессионального училища по ул. Лесотехнической, 1 | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I – IV кварталы | 520,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 |
| 5 | Тепловые сети | От ТК-23-6л-9-7 до наружной стены проекции здания по ул. Урицкого, 10, корп. 3 | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I – IV кварталы | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 6 | Тепловые сети | От ТК-55-15-3п-6 до стены дома по ул. Воронина, 45 | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I – IV кварталы | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 |
| 7 | Центральный тепловой пункт | Оборудование в здании ЦТПпо ул. Емецкая, 8 | Комплексный капитальный ремонт оборудования | I – IV кварталы | 734,0 | 0,0 | 0,0 | 734,0 |
| 8 | Тепловые сети | Тепловые сети пос. 26-го лесо-завода (от УТ-5 до жилогодома №118 по ул. Победы) | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I – IV кварталы | 1 930,0 | 0,0 | 1 930,0 | 0,0 |
| 9 | Тепловые сети | Участок трубопроводов от 3УТ 52 до УТ2-24/1 (от дома № 66по ул. Партизанской до дома № 64, корпус 2 по ул. Партизан-ской) | Оплата по исполнительному листуФС № 013846348 от 22.02.2017 | I – II кварталы | 1 743,5 | 1 743,5 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Центральный тепловой пункт | Оборудование в здании ЦТП по ул. Колхозной, 4, корп. 1, стр. 1 | Капитальный ремонт оборудования (замена теплообменника) | I – IV кварталы | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 13 907,5 | 1 903,5 | 6 200,0 | 5 804,0 |
| Раздел III. Водопроводное хозяйство |
| 1 | Водопроводная сеть | Участок водопроводной сетив районе пересечения улиц Павла Усова и Стрелковой, дома № 5 по ул. Новоквартальной и дома № 58 по пр. Ленинградскому | Оплата по исполнительному листуФС № 013844392 от 31.01.2017 | I – II кварталы | 4 249,1 | 4 249,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Водопроводная сеть | Водопроводная сеть (в районе25 лесозавода) (участок от дома№ 94 по ул. Заводской до дома№ 173, корп. 1 по ул. Школьной) | Комплексный капитальный ремонт наружного водопровода | I – IV кварталы | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 5 749,1 | 4 249,1 | 1 500,0 | 0,0 |
| Раздел IV. Канализационное хозяйство |
| 1 | Канализационная насосная станция | Канализационная насосная станция по ул. Конзихинской | Технологическое присоединениек сетям электроснабжения | I – IV кварталы | 475,5 | 475,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 475,5 | 475,5 | 0,0 | 0,0 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел V. Прочие объекты |
| 1 | Баня № 8 | Ул. Бассейная, 4 | Оплата по исполнительному листуФС № 11613069 от 19.08.2016 | I – II кварталы | 528,0 | 528,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  | 528,0 | 528,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО по перечню |  |  |  | 22 556,1 | 7 156,1 | 7 700,0 | 7 700,0 |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_