ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Главы

городского округа

"Город Архангельск"

от 5 августа 2021 г. № 3206р

|  |
| --- |
| **"ПЕРЕЧЕНЬ****объектов коммунального хозяйства (энергетики), подлежащих капитальному ремонту,****на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов** |
| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение (адрес) объекта | Наименование видов работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, тыс. рублей | Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, тыс. рублей |
| 2021 | Плановый период |
| 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. Электросетевое хозяйство |
| 1 | КВЛ-10 кВ от ПС-74 ф.74-08 от ТП-733, включая отпайку от опоры № 9 до КТП-734 | г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, на участке линии от опоры № 16 до опоры № 20  | Комплексный капитальный ремонт электрических сетей | 2021 | 836,9 | 836,9 | - | - |
| 2 | КВЛ-10 кВ от ПС-74 ф.74-08 от ТП-733, включая отпайкуот опоры №9 до КТП-734 | г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, на участке линии от опоры № 18 до опоры № 22  | Комплексный капитальный ремонт электрических сетей | 2021 | 644,6 | 644,6 | - | - |
| 3 | Линия электропередач | Архангельская обл., МО "Город Архангельск", г. Архангельск, Конвейер на участке линии от ПС-61 ф.61-16  | Комплексный капитальный ремонт электрических сетей | 2021 | 2 506,0 | 2 506,0 | - | - |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | КВЛ-10 кВ от ПС-74 ф.74-08 от ТП-733, включая отпайку от опоры № 9 до КТП-734 | г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, на участке линии от опоры № 24 до опоры № 20  | Комплексный капитальный ремонт электрических сетей | 2021 | 640,3 | 640,3 | - | - |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 4 627,8 | 4 627,8 | - | - |
| Раздел II. Водопроводное хозяйство |
| 1 | Тепловая сеть, проходящая от котельной по адресу: ул. Лесотехническая, д. 1, стр.2 к зданию профессионального училища по адресу: ул. Лесотехническая, д. 1 | г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Лесотехническая | Капитальный ремонт тепловых сетей | 2022 | 732,1 | - | 732,1 | - |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 732,1 | - | 732,1 | - |
| Раздел III. Канализационное хозяйство |
| 1 | Сеть хозяйственно-бытовой канализации от здания № 1 по ул. Малиновского до врезкив сеть канализациив районе здания № 4 по ул. Малиновского, в том числе подземное сооружениенасосной станции | г. Архангельск,Северный территориальный округ, ул. Малиновского | Капитальный ремонтканализационных сетей | 2021-2022 | 10,0 | 10,0 | - | - |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 10,0 | 10,0 | - |  |
|  | Всего по перечню |  |  |  | 5 369,9 | 4 637,8 | 732,1 | - |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_