# ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Главы

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 22.11.2017 № 3546р

"ПЕРЕЧЕНЬ

объектов коммунального хозяйства (энергетики), подлежащих

капитальному ремонту на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение (адрес) объекта | Наименование видов работ | Срок выполнения работ | Сто-имость работ, тыс. руб-лей | Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Раздел I. Электросетевое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрические сети ВЛ-0,4 кВ | Электрические сети 0,4 кВ по ул.Зеленец (участок от ТП-801 до ФОС в п. Зеленец) | Комплексный капитальный ремонт электрических сетей | I-IV кварталы | 370,0 | 0,0 |  | 0,0 | 370,0 |
| 2 | Электрические сети ВЛ-10 кВ | Электрические сети 10 кВ от ПС-61 (участок Ф.61-16 от ПС-61 до концевой опоры у ТП-УГ-42/7, КТП-п.Конвейер) | Капитальный ремонт ВЛ с заменой опор | I-IV кварталы | 1 526,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1 526,0 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 1896,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1 896,0 |
| Раздел II. Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловые сети | Тепловые сети пос. 26-го лесозавода, (участок у жилых домов № 144, к. 1 по ул. Победы и № 28 по ул. М. Нового) | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I-IV кварталы | 650,0 | 0,0 |  | 650,0 | 0,0 |
| 2 | Тепловые сети | Тепловые сети пос. 26-го лесозавода, (участок от жилого дома № 18 по ул. Родионова до пересечения с ул. Победы) | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I-IV кварталы | 4 170,0 | 0,0 |  | 0,0 | 4 170,0 |
| 3 | Тепловые сети | Тепловые сети пос. 26-го лесозавода, (участок от УТ-1 до пересечения с ул. Победы в районе жилых домов № 120 и 122) | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I-IV кварталы | 3 100,0 | 0,0 |  | 3 100,0 | 0,0 |

2

| 4 | Тепловые сети |  | От котельной по ул. Лесотех-нической, 1, стр.2 , к зданию профессионального училища по ул.Лесотехнической, 1 |  | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей |  | I-IV кварталы | 520,0 |  | 0,0 |  | 520,0 |  | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Тепловые сети |  | От ТК-23-6л-9-7 до наружной стены проекции здания по ул. Урицкого, 10, корп. 3 |  | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей |  | I-IV кварталы | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 50,0 |
| 6 | Тепловые сети |  | От ТК-55-15-3п-6 до стены дома по ул. Воронина, 45 |  | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей |  | I-IV кварталы | 850,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 850,0 |
| 7 | Центральный тепловой пункт |  | Оборудование в здании ЦТП по ул. Емецкой, 8 |  | Комплексный капитальный ремонт оборудования |  | I-IV кварталы | 734,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 734,0 |
| 8 | Тепловые сети |  | Тепловые сети пос. 26-го лесозавода (от УТ-5 до жилого дома №118 по ул. Победы) |  | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей |  | I-IV кварталы | 1930,0 |  | 0,0 |  | 1 930,0 |  | 0,0 |
| 9 | Тепловые сети |  | Участок трубопроводов от 3УТ 52 до УТ2-24/1 (от дома № 66 по ул. Партизанской до дома № 64, корпус 2 по ул. Партизанской) |  | Устранение аварийной ситуации |  | Оплата по исполнитель-ному листу ФС № 013846348 от 22.02.2017 | 1 743,5 |  | 1 743,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 10 | Центральный тепловой пункт |  | Оборудование в здании ЦТП по ул. Колхозной, 4, корп. 1, стр. 1 |  | Капитальный ремонт оборудования (замена теплообменника) |  | I-IV кварталы | 160,0 |  | 160,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  |  |  |  |  | 13 907,5 |  | 1 903,5 |  | 6 200,0 |  | 5 804,0 |
| Раздел III. Водопроводное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | Участок водопроводной сети в районе пересечения улиц Павла Усова и Стрелковой, дома № 5 по ул. Новоквартальной и дома № 58 по пр. Ленинградскому |  | Устранение аварийной ситуации |  | Оплата по исполнитель-ному листу ФС № 013844392 от 31.01.2017 |  | 4 249,1 | 4 249,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2 | Водопроводная сеть | Водопроводная сеть (в районе 25 лесозавода), (участок от дома № 94 по ул. Заводской до дома № 173, к. 1 по ул. Школьной) |  | Комплексный капитальный ремонт наружного водопровода |  | I - IV кварталы |  | 1 500,0 | 0,0 |  | 1 500,0 |  | 0,0 |  |
| 3 | Водопроводная сеть | Участок трубопровода горячего водоснабжения между жилыми домами № 12 и 14 по ул. Чкалова г. Архангельска |  | Устранение аварийной ситуации |  | Оплата по исполнитель-ному листу ФС № 013847915 от 20.04.2017 |  | 120,3 | 120,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

3

|  | ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  | 5 869,4 |  | 4 369,4 |  |  |  | 1 500,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел IV. Канализационное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Раздел V. Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Баня № 8 | ул. Бассейная, 4 | Комплексный капитальный ремонт | Оплата по исполнитель- ному листу ФС № 11613069 от 19.08.2016 |  |  |  | 528,0 |  | 528,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  |  | 528,0 |  | 528,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВСЕГО по перечню |  |  |  |  |  |  | 22 200,9 |  | 6 800,9 |  |  | 7 700,0 | 7 700,0 |  |

".

_______________