ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 15 марта 2021 г. № 501

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 2 марта 2021 г. № 372

**СПИСОК**

**многоквартирных жилых домов**

| № п/п | Улица | Дом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ильича  | 16 |
| 2 | Добролюбова  | 17 |
| 3 | Добролюбова  | 18, 1 |
| 4 | Добролюбова  | 18 |
| 5 | Добролюбова  | 24 |
| 6 | Индустриальная  | 14 |
| 7 | Каботажная  | 11 |
| 8 | Каботажная  | 9 |
| 9 | Кутузова М.И.  | 3 |
| 10 | Кутузова М.И. | 9 |
| 11 | Мичурина  | 10 |
| 12 | Партизанская  | 12, 1 |
| 13 | Партизанская  | 12, 2 |
| 14 | Репина  | 7 |
| 15 | Репина  | 16, 1 |
| 16 | Репина  | 11, 1 |
| 17 | Репина  | 15, 1 |
| 18 | Репина  | 18 |
| 19 | Репина  | 21 |
| 20 | Титова  | 6 |
| 21 | Титова  | 15, 1 |
| 22 | Ударников  | 16 |
| 23 | Ударников  | 2 |
| 24 | Ударников  | 2, к1 |
| 25 | Ударников  | 8 |
| 26 | Ударников  | 15, к1 |
| 27 | Ударников  | 21 |
| 28 | Ударников  | 26 |
| 29 | Ударников  | 10 |
| 30 | Кутузова М.И.  | 1 |
| 31 | Титова  | 15 |
| 32 | Партизанская  | 6 |
| 33 | Репина  | 16 |
| 34 | Добролюбова  | 15 |
| 35 | Титова | 9 |
| 36 | Титова  | 20, 1 |
| 37 | Ударников  | 7 |
| 38 | Ударников | 17 |
| 39 | Добролюбова  | 7 |
| 40 | Добролюбова  | 20 |
| 41 | Ильича  | 2, 2 |
| 42 | Индустриальная  | 16 |
| 43 | Каботажная  | 7 |
| 44 | Каботажная  | 3 |
| 45 | Каботажная  | 5 |
| 46 | Кутузова М.И. | 13 |
| 47 | Мичурина  | 12 |
| 48 | Партизанская. | 12 |
| 49 | Партизанская  | 3 |
| 50 | Репина | 15 |
| 51 | Репина  | 17 |
| 52 | Репина  | 20 |
| 53 | Репина  | 9 |
| 54 | Репина  | 11 |
| 55 | Репина | 14 |
| 56 | Репина  | 24 |
| 57 | Титова  | 4 |
| 58 | Ударников  | 11 |
| 59 | Ударников  | 15 |
| 60 | Ударников  | 19 |
| 61 | Репина  | 22 |
| 62 | Ударников  | 18 |
| 63 | Титова  | 25 |
| 64 | Добролюбова  | 22 |
| 65 | Добролюбова  | 12 |
| 66 | Добролюбова  | 16 |
| 67 | Ильича  | 12 |
| 68 | Добролюбова  | 28 |
| 69 | Ильича  | 44 |
| 70 | Целлюлозная  | 10, 1 |
| 71 | Орджоникидзе  | 3 |
| 72 | Красных маршалов  | 12 |
| 73 | Целлюлозная  | 12 |
| 74 | Ильича  | 33, 1 |
| 75 | Бергавинова  | 8 |
| 76 | Бергавинова  | 13 |
| 77 | Бергавинова  | 3 |
| 78 | Бергавинова  | 4 |
| 79 | Бергавинова  | 7 |
| 80 | Бергавинова  | 14 |
| 81 | Горького  | 5 |
| 82 | Горького  | 13 |
| 83 | Горького  | 8 |
| 84 | Горького  | 15 |
| 85 | Горького  | 3 |
| 86 | Горького  | 4 |
| 87 | Горького  | 10 |
| 88 | Ильича  | 50 |
| 89 | Ильича  | 35 корп.1 |
| 90 | Ильича  | 50 корп.3 |
| 91 | Ильича  | 37 корп.1 |
| 92 | Ильича  | 54 корп.1 |
| 93 | Ильича  | 35 |
| 94 | Ильича  | 54 |
| 95 | Ильича  | 46 корп.1 |
| 96 | Ильича  | 50 корп.1 |
| 97 | Ильича  | 50 корп.2 |
| 98 | Ильича  | 37 |
| 99 | Ильича  | 39 |
| 100 | Ильича  | 39 корп.1 |
| 101 | Ильича  | 33 корп.3 |
| 102 | Ильича  | 46 |
| 103 | Индустриальная  | 12 |
| 104 | Кировская  | 11 |
| 105 | Кировская  | 15 |
| 106 | Кировская  | 7 |
| 107 | Кировская  | 5 корп.2 |
| 108 | Кировская  | 1 |
| 109 | Кировская  | 9 |
| 110 | Кировская  | 5 |
| 111 | Кольская  | 10 |
| 112 | Кольская  | 12 |
| 113 | Кольская  | 14 |
| 114 | Кольская  | 16 |
| 115 | Кольская  | 17 |
| 116 | Кольская  | 18 |
| 117 | Кольская  | 19 |
| 118 | Кольская  | 21 |
| 119 | Кольская  | 22 |
| 120 | Красных маршалов  | 1 |
| 121 | Красных маршалов  | 2 |
| 122 | Красных маршалов  | 2 корп.1 |
| 123 | Красных маршалов  | 4 |
| 124 | Красных маршалов  | 5 |
| 125 | Красных маршалов  | 6 |
| 126 | Красных маршалов  | 7 |
| 127 | Красных маршалов  | 8 |
| 128 | Красных маршалов  | 8 корп.1 |
| 129 | Красных маршалов  | 9 |
| 130 | Красных маршалов  | 16 |
| 131 | Красных маршалов  | 18 |
| 132 | Красных маршалов  | 17 |
| 133 | Кутузова  | 11 |
| 134 | Орджоникидзе  | 22 |
| 135 | Орджоникидзе  | 18 |
| 136 | Орджоникидзе  | 21 |
| 137 | Орджоникидзе  | 24 |
| 138 | Орджоникидзе  | 26 |
| 139 | Орджоникидзе  | 24 корп.1 |
| 140 | Орджоникидзе  | 24 корп.2 |
| 141 | Орджоникидзе  | 24 корп.3 |
| 142 | Орджоникидзе  | 26 корп.1 |
| 143 | Орджоникидзе  | 26 корп.3 |
| 144 | Орджоникидзе  | 5 |
| 145 | Орджоникидзе  | 5 корп.1 |
| 146 | Орджоникидзе  | 8 |
| 147 | Орджоникидзе  | 13 |
| 148 | Орджоникидзе  | 13 корп.1 |
| 149 | Орджоникидзе  | 14 |
| 150 | Орджоникидзе  | 16 |
| 151 | Орджоникидзе  | 17 |
| 152 | Орджоникидзе  | 19 |
| 153 | Орджоникидзе  | 20 |
| 154 | Орджоникидзе  | 22 корп.1 |
| 155 | Орджоникидзе  | 22 корп.2 |
| 156 | Орджоникидзе  | 7 |
| 157 | Орджоникидзе  | 23 |
| 158 | Орджоникидзе  | 23 корп.1 |
| 159 | Партизанская | 39 |
| 160 | Партизанская  | 28 корп.1 |
| 161 | Партизанская  | 28 корп.2 |
| 162 | Партизанская  | 30 |
| 163 | Партизанская  | 64 корп.1 |
| 164 | Партизанская  | 28 |
| 165 | Партизанская  | 41 |
| 166 | Партизанская  | 43 |
| 167 | Партизанская  | 43 корп.1 |
| 168 | Партизанская  | 46 |
| 169 | Партизанская  | 48 |
| 170 | Партизанская  | 36 |
| 171 | Партизанская  | 37 |
| 172 | Партизанская  | 38 |
| 173 | Пушкинская  | 12 |
| 174 | Пушкинская  | 4 корп.2 |
| 175 | Пушкинская  | 1 |
| 176 | Пушкинская  | 3 |
| 177 | Пушкинская  | 4 |
| 178 | Пушкинская  | 5 |
| 179 | Пушкинская  | 9 |
| 180 | Тельмана | 3 |
| 181 | Тельмана  | 1 |
| 182 | Тельмана  | 5 |
| 183 | Тельмана  | 7 |
| 184 | Титова  | 20 |
| 185 | Титова  | 13 |
| 186 | Ударников  | 12 |
| 187 | Химиков  | 21 |
| 188 | Химиков  | 21 корп.11 |
| 189 | Целлюлозная  | 14 |
| 190 | Целлюлозная  | 10 |
| 191 | Целлюлозная  | 13 |
| 192 | Целлюлозная  | 14 корп.1 |
| 193 | Целлюлозная  | 15 |
| 194 | Целлюлозная  | 23 |
| 195 | Целлюлозная  | 25 |
| 196 | Целлюлозная  | 27 |
| 197 | Целлюлозная  | 23 корп.1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 2 марта 2021 г. № 372

**ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ**

**работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества помещений**

**в многоквартирном доме**

| Перечень обязательных работ, услуг | Периодичность |
| --- | --- |
| 1. Деревянный благоустроенный дом с канализацией, центральным отоплением |
| I. Содержание помещений общего пользования |
| 1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования | 2 раз(а) в месяц |
| 2. Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в помещениях общего пользования | 2 раз(а) в год при необходимости |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 3. Уборка мусора с придомовой территории | 1 раз(а) в 2 недели |
| 4. Очистка придомовой территории от снега при отсутствии снегопадов | 2 раз(а) в неделю |
| 5. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка придомовой территории от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала | По мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала снегопад |
| 6. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, сосулек | По необходимости |
| 7. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности | По необходимости |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 8. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, перекрытий). Составление актов осмотра | 2 раз(а) в год |
| 9. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего пользования, работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт | По мере необходимости  |
| 10. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание и ремонт бойлерных, удаление воздуха из системы отопления, смена отдельных участков трубопроводов по необходимости | 1 раз(а) в год |
| IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |
| 11. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, проверка автоматических регуляторов и устройств, проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, проверка исправности и работоспособности оборудования тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах, консервация и расконсервация системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 2 раз(а) в год. Устранение неисправности печных стояков 1 раз в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля 1 раз в год, замеры сопротивления 1 раз(а) в 3 года. Прочистка канализационных лежаков 2 раза в год. Проведение ремонтов по мере необходимости |
| 12. Аварийное обслуживание | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |
| 13. Ремонт текущий | По мере необходимости в течение года |
| 14. Дератизация | 4 раз(а) в год |
| 15. Дезинсекция | 6 раз(а) в год |
| V. Расходы по управлению МКД | Постоянно |
| VI. ВДГО  | Постоянно |
| VII. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очисткуконтейнерных площадок | Организация и содержание – постоянно, уборка 5 раз(а) в неделю |
| 2. Деревянный благоустроенный дом с канализацией, печным отоплением(без центрального отопления) |
| I. Содержание помещений общего пользования |
| 1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования | 2 раз(а) в месяц |
| 2. Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в помещениях общего пользования | 2 раз(а) в год при необходимости |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 3. Уборка мусора с придомовой территории  | 1 раз(а) в 2 недели |
| 4. Очистка придомовой территории от снега при отсутствии снегопадов | 2 раз(а) в неделю |
| 5. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка придомовой территории от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала | По мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала снегопад |
| 6. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, сосулек | По необходимости |
| 7. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности | По необходимости |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 8. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, перекрытий). Составление актов осмотра | 2 раз(а) в год |
| 9. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего пользования, работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт | По мере необходимости.  |
| 10. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание и ремонт бойлерных, смена отдельных участков трубопроводов по необходимости.Заделка щелей в печах, оштукатуривание, прочистка дымохода | 1 раз(а) в год |
| IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |
| 11. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 2 раз(а) в год. Устранение неисправности печных стояков 1 раз в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля 1 раз в год, замеры сопротивления 1 раз(а) в 3 года. Прочистка канализационных лежаков 2 раза в год. Проведение ремонтов по мере необходимости |
| 12. Аварийное обслуживание | Постоянно на системах водоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |
| 13. Ремонт текущий | По мере необходимости в течение года |
| 14. Дератизация | 4 раз(а) в год |
| 15. Дезинсекция | 6 раз(а) в год |
| V. Расходы по управлению МКД | Постоянно |
| VI. ВДГО | Постоянно |
| VII. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок | Организация и содержание – постоянно, уборка 5 раз(а) в неделю |
| 3. Многоквартирные дома 2-5 выше этажей2 |
| I. Содержание помещений общего пользования  |
| 1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 1 раз(а) в неделю |
| 2. Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования | 2 раз(а) в месяц |
| 3. Протирка плафонов, перил, дверей в помещениях общего пользования | 2 раз(а) в год |
| 4. Протирка оконных переплетов и окон в помещениях общего пользования | 2 раз(а) в год |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 5. Подметание земельного участка в летний период | 3 раз(а) в неделю |
| 6. Уборка мусора с газона | 2 раз(а) в месяц |
| 7. Очистка кровли от снега, сбивание сосулек | по необходимости |
| 8. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов, с обработкой противоскользящими реагентами | 3 раз(а) в неделю |
| 9. Очистка придомовой территории механизированным способом от снега | По необходимости |
| 10. Сдвижка и подметание снега при снегопаде, очистка территории | По мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада |
| 11. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности, КГО | По мере необходимости |
| III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок | Организация и содержание – постоянно, уборка 5 раз в неделю |
| IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации  |
| 12. Укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена участков водостоков | По мере необходимости раз(а) в год |
| 13. Сезонный осмотр конструкций здания | 2 раз(а) в год |
| 14. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего пользования, работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений, при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт | По мере необходимости в течение (указать период устранения неисправности) |
| 15. Осмотр и прочистка дымовентиляционных каналов, утепление, консервация и расконсервация системы отопления, ликвидация воздушных пробок, осмотр водопровода канализации систем горячего водоснабжения, регулировка системы отопления, промывка системы отопления, прочистка канализационного лежака. | 1 раз (а) в год |
| V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт  |
| 16. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, отопления, электротехнических устройств, ремонт трубопровода, консервация и расконсервация системы отопления, осмотр и проверка изоляции электропроводки, замена выключателей  | Проверка исправности вытяжек 2 раз(а) в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 1 раз(а) в год. Проверка заземления оболочки электро-кабеля, замеры сопротивления 1 раз(а) в 3 года |
| 17. Текущий ремонт общего имущества | По мере необходимости в течении года |
| 18. Аварийное обслуживание | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |
| 19. Дератизация, дезинсекция | Дератизация 4 раз(а) в год, дезинсекция 6 раз(а) в год |
| 20. Обслуживание общедомовых приборов электроэнергии, отопления, водоснабжения | Постоянно |
| VI. ВДГО | Постоянно |
| VII. Управленческие расходы | Постоянно |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_