УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск"

от 26 мая 2023 г. № 850

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**вносимые в актуализированную схему водоснабжения**

**и водоотведения городского округа "Город Архангельск"**

**до 2025 года, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск"**

**от 18 декабря 2019 года № 2087 (с изменениями)**

1. В Главе I "Схема водоснабжения" в части "Сети водоснабжения" подраздела 4.1 "Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам" раздела 4 "Предложения   
по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения":

а) пункт 25 изложить в следующей редакции:

**"25. Строительство кольцевого водопровода Д-800/600мм (II-я и III-я очереди) по пр. Дзержинского от пр. Обводный канал до ул. Гагарина**

Цели реализации мероприятия: В целях обеспечения гарантированного водоснабжения объектов жилищного фонда, объектов социального назначения, промышленных и коммунальных объектов в аварийных ситуациях и сокращения неучтенных расходов воды в централизованных системах водоснабжения.

Мероприятие предполагает проектирование и строительство сетей водопровода на указанном участке диаметром 800/600 мм, длиной 3,1 км.

Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2023 год.

Стоимость реализации мероприятия: 303 905,94 тыс. руб., без НДС, в ценах 2018 года.";

б) пункт 43 изложить в следующей редакции:

**"43. Реконструкция водопровода Д-400мм (устройство дублера) вдоль Маймаксанского шоссе от ул. Советская города Архангельска, реконструкция водопровода в районе Гидролизного завода города Архангельска, от ВНС III‑го подъема "Маймакса" до р. Повракулка**

Цели реализации мероприятия: в целях обеспечения гарантированного водоснабжения объектов жилищного фонда, объектов социального назначения, промышленных и коммунальных объектов питьевой водой нормативного качества в необходимых объемах и сокращения неучтенных расходов воды в централизованных системах водоснабжения

Мероприятие предполагает проектирование и строительство сетей водопровода на указанном участке диаметром 400 мм, длиной 8,3 км.

Планируемый период реализации мероприятия: 2022 – 2024 годы.

Стоимость реализации мероприятия: 378 670 тыс. руб. без НДС в ценах 2018 года.";

в) дополнить пунктом 71 следующего содержания:

**"71. Реконструкция и устройство новых водоразборных колонок   
в Северном округе.**

Цели реализации мероприятия: Мероприятия, направленные на обеспечение надежности, качества водоснабжения. Мероприятие предполагает реконструкцию существующих водоразборных колонок, а также устройство одной новой водопроводной колонки со строительством участка сетей для обеспечения водоснабжением жителей по ул. Тихая.

Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2023 года.

Стоимость реализации мероприятия: 5 054 тыс. руб., без НДС, в ценах 2018 года.".

2. В части "Сооружения водопровода" подраздела 4.1 "Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой   
по годам" раздела 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения":

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

**"4. Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в водопроводных сетях г. Архангельска**

Цели реализации мероприятия: Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения.

Мероприятие позволит организовать дистанционное управление и контроль параметров работы водопроводных сетей, водопроводных насосных станций в зоне действия ЦОСВ.

Планируемый период реализации мероприятия: до 2024 года.

Стоимость реализации мероприятия: 119 068,14 тыс. руб., без НДС,   
в ценах 2018 года.

Начало реализации мероприятия: 2019 год. Срок окончания за периодом действия схемы водоснабжения.";

б) пункт 30 изложить в следующей редакции:

**"30. Реконструкция ОСВ2 с внедрением водовоздушной промывки фильтров**

Цели реализации мероприятия: повышение качества очистки воды, снижение расхода гипохлорита натрия и улучшение обеспечения здоровья населения.

Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2025 год.

Стоимость реализации мероприятия: 80 034 тыс. руб., без НДС, в ценах 2018 года.";

в) пункт 31 изложить в следующей редакции:

**"31. Реконструкция дренажных систем фильтров с переводом на одну загрузку**

Цели реализации мероприятия: повышение качества очистки воды, снижение расхода гипохлорита натрия и улучшение обеспечения здоровья населения.

Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2025 год.

Стоимость реализации мероприятия: 77 635 тыс. руб., без НДС, в ценах 2018 года.";

г) пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32. Реконструкция системы контроля и управления процессами водоподготовки, за счет внедрения автоматизации.

Цели реализации мероприятия: повышение качества очистки воды, снижение расхода гипохлорита натрия и улучшение обеспечения здоровья населения.

Начало реализации мероприятия: 2019 год, окончание – за пределами срока действия данной схемы

Стоимость реализации мероприятия: 36 565,6 тыс. руб., без НДС, в ценах 2018 года.";

д) пункт 33 изложить в следующей редакции:

**"33. Создание системы автоматического контроля качества воды**

Цели реализации мероприятия: повышение качества очистки воды, улучшение обеспечения здоровья населения.

Начало реализации мероприятия: 2020 год, окончание – за пределами срока действия данной схемы.

Стоимость реализации мероприятия: 26 807 тыс. рублей тыс. руб.,   
без НДС, в ценах 2018 года.";

е) пункт 34 изложить в следующей редакции:

"34. Создание системы поиска скрытых утечек воды в водопроводной системе"

Цели реализации мероприятия:  сокращение потерь в водопроводных сетях, повышение энергоэффективности

Планируемый период начала реализации мероприятия: 2020 год, окончание – за периодом действия данной схемы.

Стоимость реализации мероприятия: 220 465 тыс. руб., без НДС, в ценах 2018 года.".

3. В Главе II "Схема водоотведения" в части "Сети водоотведения" подраздела 4.2 "Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий" раздела 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения":

а) пункт 13 изложить в следующей редакции:

**"13. Модернизация напорного коллектора Д-500мм от РНС "Соломбала" до очистных сооружений СЦБК (две нитки)**

Цель реализации мероприятия: Восстановление работоспособности изношенных сетей системы водоотведения, повышение надежности работы системы водоотведения, повышение качества предоставляемых услуг   
по водоотведению, снижение вероятности негативного воздействия   
на окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций.

Мероприятие предполагает проектирование и строительство канализационных сетей на указанном участке диаметром 500 мм, длиной 3150 м. Необходимость реализации мероприятия вызвана недостаточной пропускной способностью канализационных сетей в данном районе, не позволяющей производить подключение к сетям водоотведения вновь строящихся (реконструируемых) объектов.

Планируемый период начала реализации мероприятия: 2023 год.

Стоимость реализации мероприятия: 326 408,631 тыс. руб., без НДС, в ценах 2014 года.";

б) пункт 66 изложить в следующей редакции:

"66. **Реконструкция и строительство сетей и сооружений водоотведения о. Краснофлотский, вывод КОС о. Краснофлотский   
из эксплуатации**

Цель реализации мероприятия: Обеспечение очистки стоков от абонентов о. Краснофлотский на центральных очистных сооружениях канализации. Перенаправление стоков о. Краснофлотский взамен их локальной очистки   
на острове исключает точку сброса очищенных сточных вод в реку, выше водозабора центральных очистных сооружений водоснабжения   
г. Архангельска.

Мероприятие предполагает проектирование и строительство канализационных сетей на указанном участке длиной 850 м, реконструкцию существующих сетей протяженностью 750 м, реконструкцию существующей КНС. Вывод из эксплуатации КОС о. Краснофлотский с дальнейшей ликвидацией объекта.

Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2024 год.

Стоимость реализации мероприятия: 164 550 тыс. руб., без НДС, в ценах 2018 года.";

в) дополнить пунктом 67 следующего содержания:

**"67. Реконструкция сети коллектора хозяйственно-бытовой канализации завод "Реммелиомаш" (Кузнечевский промузел). Д 225 мм.**

Цели реализации мероприятия: обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения.

Мероприятие предполагает проектирование и замену участка канализационных сетей длиной 436 м.

Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2024 год.

Стоимость реализации мероприятия: 12 146 тыс. руб., без НДС, в ценах 2018 года.".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_