Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального образования

"Город Архангельск"

от 23.01.2019 № 93

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**бесхозяйных тепловых сетей**

1. Тепловая сеть от наружной проекции стены здания по ул. Выучейского, д. 57, корп. 1 (со стороны центрального теплового пункта) до узла 229кв-7
в техподполье здания по ул. Выучейского, д. 57, корп. 1 в городе Архангельске (протяженность в двухтрубном исполнении 4 метра).
2. Тепловая сеть от места врезки в тепловой камере ТК-23-6л-9
в техподполье здания по просп. Ломоносова, д. 15 до места врезки в тепловой камере ТК-23-6л-10 в городе Архангельске (протяженность в двухтрубном исполнении 131 метр).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_